## CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS MODIFICADO
Concepto: |  |  | Fecha: | Concurso: | CEA-SA-RE-LP-122/2009
COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. |  |  | 2009-10-26 | Plazo de Ejecución: | 150 DIAS NATURALES
|  |  | INICIO: | Empresa:
2009-11-16
|  |  | TERMINO: | Representante:
2010-04-14
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio | Total | Precio Unitario
|  |  |  | Unitario |  | con Letra
01.00.00 | COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. |  |  |  | 0
01.01.00 | COLECTOR |  |  |  | 0
TRAZ C/APA TUBERIA | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, INCLUYE: ESTACADO, REFERENCIAS, CALHIDRA, HILAZA Y MANO DE OBRA, EL EQUIPO TOPOGRAFICO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2. | 1556
EXCA EQU Z B S A 0-2 | EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 440
EXCA EQU Z B S A 2-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 2.00 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 220
EXCA EQU Z C S A 0-2 | EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL " C ", EN SECO, EN ZONA A, DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 1320
EXCA EQU E C S A 2-4 | EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL " C", EN SECO, EN ZONA A, DE 2.00 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 660
PLAN COMP C/MPDB | PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 156
RELL APIS C/MPDE | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES A REBOTE DE PISON, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3. | 1550
RELL COM C/MPDB | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3. | 812
HDPE SAN TUB 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO CORRUGADA, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 1485
HDPE SAN TUB 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO CORRUGADA, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 244
BROC Y TAPA CONC | BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO, F´C=300 KG/CM2, PARA POZO DE VISITA DE 60 CMS. DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA COLOCACIÓN. | JGO | 30
POZO VIS PREF 1.75M | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO PREFABRICADO HERMÉTICO HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD DE POLYCONCRETO MODULAR DE 0.60 HASTA 1.25 M DE DIÁMETRO, ICLUYE ESCALERA INTEGRADA, PREPARACIONES EN EL MODULO BASE PARA CONECTAR TUBERÍA DE PVC PARA DRENAJE DE 8" O DE 12" DE DIÁMETRO, MEDIA CAÑA CON ALTURA MÁXIMA DE 8" O 12" SEGÚN SEA EL CASO, PREPARACIONES PARA ANCLAR EL REGISTRO CON EL RELLENO PARA EVITAR LA FLOTACIÓN, CONO EXENTRICO PARA LA COLOCACIÓN DEL BROCAL Y TAPA Y CON OBJETO QUE LA ESCALERA QUEDE INSTALADA EN FORMA VERTICAL, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA NI EXCAVACIONES NI RELLENOS. | POZO. | 30
CARG MAQ-CAM MPE | CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIALSOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTELA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 1090
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A 1er km, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO. | M3 | 1090
ACAR KMS SUB MON PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO. | M3/KM | 3270
LIMP GRU OBR | LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 1556
01.02.00 | OBRA EXTERIOR Y VIALIDADES |  |  |  | 0
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 7000
DESM ARI SEM MAN | DESMONTE, DESENRAICE, DESHIERBE Y LIMPIA A MANO DE TERRENO PARA PROPOSITOS DE CONSTRUCCION, EN VEGETACION TIPO MONTES DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 2574.24
EXCA EQU CAM B | EXCAVACION CON EQUIPO PARA CONFORMACION DE CAMINOS, EN MATERIAL TIPO " B, FORMANDO TERREPLANES CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION ", INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 322.6
CONC GUA 12X35 | FABRICACION DE MACHUELO A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 KG/CM2, DE 12X35 cm, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU ELABORACION. | ML | 133.9
PAV BAN 10 150 HM | ELABORACION Y/O FORJADO DE BANQUETAS Y ANDADORES EN CAMELLON CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO A MANO , CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 3/4" Y DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE. CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRA.. | M2 | 133.9
CERC MALC 10 55/55 2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE 2 DE ALTURA GALVANIZADA CAL. 10, 55x55 , INCLUYE: POSTES, ALAMBRE DE PUAS 3 HILOS Y BAYONETAS | ML | 250.95
CERC POR 1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE MALLA GALVANIZADA CAL. 10, 55x55, DE 1.20 x 2.00m DE ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, CANDADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
CERC POR 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE MALLA GALVANIZADA CAL. 10, 55x55, DE 7.00 x 2.50m DE ALTURA (DOS HOJAS DE 3.50m DE ANCHO C/U), INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, CANDADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
BASE SUB C/MPDB 90 | FORMACION DE SUB - BASE CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN CAPAS DE 20cm DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 90% PROCTOR, ESCARIFICANDO ENTRE LAS JUNTAS PARA GARANTIZAR LA LIGA IMPERMEABLE ENTRE LAS CAPAS. INCLUYE ACARREOS, SELECCIÓN, VOLTEO Y ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA | M3 | 163.2
| BASE DE 20 CMS. HECHA CON GRAVA /TEPETATE EN UNA PROPORCION 80/20 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M3 | 108.8
PAV ASF 7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7Cm. DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTO CON MEZCLA HECHA EN PLANTA CON AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: TENDIDO CON EXTENDEDORA Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 544
JARD PAST TAPE C/T | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO TIPO TAPETE, INCLUYE:: TIERRA VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10 CM. CORTES, TRAZOS, SEMBRADO, RIEGOS, MANTENIMIENTO HASTA SU ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1084.78
CARG MAQ CAM MPE | CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIALSOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTELA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 322.6
ACAR 1ER KM PRO PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A 1er km, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO. | M3 | 322.6
ACAR KMS SUB PRO PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO | M3/KM | 1613
LIMP GRU OBR | LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 2574.24
01.03.00 | PRETRATAMIENTO |  |  |  | 0
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN AGUA POTABLE Y ALCA | M2 | 119.81
EXCA EQU E B S A 0-2 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 229.71
EXCA EQU E B S A 2-4 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 2.01 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 127.05
EXCA EQU E B S A 4-6 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 4.01 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 29.5
FILT TEZ GRA | CONFORMACION DE FILTRO DE TEZONTLE GRADUADO, DE 1" A 3", EN CAPAS DE 20cm. DE ESPESOR. INCLUYE LA SELECCIÓN, VOLTEO Y ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, EL SUMINISTRO DEL TEZONTLE, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA | M3 | 23.96
RELL COM C/MPDB | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3. | 333.52
CON PLAN 100 10 CM | PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C 100 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXMO DE 1 1/2" | M2 | 16.67
CONC 200 EST | CONCRETO F'C=350 KG/CM2. RESISTENTE A LOS SULFATOS CON 0.45 M3 DE AGUA POR METRO CUBICO DE CONCRETO, EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: FABRICACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, TERMINADO PULIDO O ESCOBILLADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | M3 | 27.27
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 3359.2
CIMB APA MUR TRA COL | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTE EN MUROS, TRABES Y COLUMNAS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 101.81
CIMB COM MUR | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS COMUN EN MUROS, TRABES Y COLUMNAS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 136.53
CARG MAQ CAM MPE | CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIALSOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTELA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 386.26
ACAR 1ER KM PRO PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A 1er km, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO. | M3 | 386.26
ACAR KMS SUB PRO PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO | M3/KM | 1931.3
LIMP GRU OBR | LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 119.81
PAV BAN 10 150 HM | ELABORACION Y/O FORJADO DE BANQUETAS Y ANDADORES EN CAMELLON CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO A MANO , CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 3/4" Y DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE. CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRA.. | M2 | 3.62
ACER EST A-36 ANGULO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (ANGULO), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | KG | 17.5
FOGO TUB C40 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Fo. Go. CEDULA 40, DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLES, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR, SU INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTÁTICA, EL EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | ML | 36.7
FOGO COD 90X2 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE Fo.Go. DE 90º X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 8
FOGO TEE 2X2 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE Fo.Go. DE 2" X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 24
FOGO CRU 2 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CRUZ DE Fo. Go. DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 6
01.04.00 | CARCAMO |  |  |  | 0
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN AGUA POTABLE Y ALCA | M2 | 88.25
EXCA EQU E B S A 0-2 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 252.65
EXCA EQU E B S A 2-4 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 2.01 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 138.46
EXCA EQU E B S A 4-6 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 4.01 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 90.72
RELL COM C/MPDB | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3. | 391.09
CON PLAN 100 10 CM | PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C 100 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXMO DE 1 1/2" | M2 | 16.62
CONC 200 EST | CONCRETO F'C=350 KG/CM2. RESISTENTE A LOS SULFATOS CON 0.45 M3 DE AGUA POR METRO CUBICO DE CONCRETO, EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: FABRICACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, TERMINADO PULIDO O ESCOBILLADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | M3 | 34.61
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 846.97
ACER RE IR 11/2 X1/8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA ELECTROFORJADA TIPO IRVING, DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/8", INCLUYE: LOS CORTES NECESARIOS PARA CONSEGUIR LA SECCION NECESARIA, PROTECCION ANTICORROSIVA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 14.32
ACER EST A-36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (VIGAS IPR, IPS, CPS), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | KG | 232.73
CARG MAQ CAM MPE | CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIALSOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTELA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 481.83
ACAR 1ER KM PRO PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A 1er km, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO. | M3 | 481.83
ACAR KMS SUB PRO PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO | M3/KM | 2409.15
LIMP GRU OBR | LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 88.25
| SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO INATASCABLE PARA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, CON VOLUTA, ENFRIADA POR ACEITE MARCA FAIRBANKS MORSE 5431 0 SIMILAR, INSTALACION HUMEDA FIJA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS : 7.5 LPS DE GASTO DE DISEÑO, 8.41 MCA. DE CDT DE DISEÑO, 76.5 MM DE DIAMETRO DE DESCARGA (3"), 3 HP DEL MOTOR, 220V., 3 FASES, 60 HZ | PZA | 3
| SUMINISTRO Y TRANSPORTE, FABRICACION Y COLOCACION DE GUÍA PARA BOMBA SUMERGIBLE DE TUBO DE ACERO C-40 DE 50.8 MM (2") DIÁM., CON SOPORTES DE ÁNGULO DE 1 1/2"x3/16" A CADA 1.25. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m | 12
| TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO | m² | 34.5
| EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN, EN SECO EN ZONA A DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | m² | 20.7
| PLANTILLA APIZONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | m³ | 3.45
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A-53 Gr B DE 76.2 MM (3") DE DIAMETRO. | m | 105
| SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CODO DE 90° x 76.2 MM (3")Ø. | pza | 15
| SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BRIDAS DE ACERO. | kg | 86
| SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. | pza | 15
| SUMINISTRO DE TORNILLO DE 16 MM x 64 MM (5/8" x 2 1/2"). | pza | 60
| PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE FONTANERÍA ENTERRADA O ALOJADA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA NEGRA Y EN EL TANQUE DE CARGA, MEDIANTE LA APLICACIÓN EN FRÍO, A MANO O ESPERSIÓN, DE ANTICORROSIVO SP DE PROTEXA O SIMILAR, FORMULADO A BASE DE BREA DE HULLA, CON APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA TUBERÍA. SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. | m2 | 210
| RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | m³ | 16.95
| INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS PARTIDAS ANTERIORES, INCLUYENDO TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Lote | 1
01.05.00 | PLANTA |  |  |  | 0
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN AGUA POTABLE Y ALCA | M2 | 445.5
EXCA EQU E B S A 0-2 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 235.25
EXCA EQU E B S A 2-4 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 2.01 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 41.85
FILT TEZ GRA | CONFORMACION DE FILTRO DE TEZONTLE GRADUADO, DE 1" A 3", EN CAPAS DE 20cm. DE ESPESOR. INCLUYE LA SELECCIÓN, VOLTEO Y ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, EL SUMINISTRO DEL TEZONTLE, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA | M3 | 66.83
RELL COM C/MPDB | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3. | 152.5
CON PLAN 100 10 CM | PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C 100 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXMO DE 1 1/2" | M2 | 292
CONC 250 PRE BOM EST | CONCRETO F'C=350 KG/CM2. RESISTENTE A LOS SULFATOS CON 0.45 M3 DE AGUA POR METRO CUBICO DE CONCRETO, EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: FABRICACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, TERMINADO PULIDO O ESCOBILLADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | M3 | 169.24
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 10257.14
CHAF CON 150 10X10 | CHAFLAN DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2, TERMINADO PULIDO, DE 10 x 10 cm, INCLUYE: MATERIALES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 101
CIMB APA MUR TRA COL | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTE EN MUROS, TRABES Y COLUMNAS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 139.54
ACER INOX CRIB EST | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRIBA ESTÁTICA PARA MANEJAR 7.50 LPS CONSTRUIDA EN PLACA DE ACERO INOXIDABLE, MALLA CON ABERTURA DE 1.5 MM BOQUILLA DE ALIMENTACION BRIDADA DE 3" Y BOQUILLA DE DESCARGA DE 4". | PZA | 1
CIMB COM MUR | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS COMUN EN MUROS, TRABES Y COLUMNAS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 127.63
ACER ESC MAR 1"@40 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA CON VARILLA DE 1" DE DIAMETRO, COLOCADA AL MOMENTO DE HACER LOS MUROS DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 120
HERR BARA ESTR | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDALES Y PASAMANOS CON PTR DE 1 1/2´´ INCLUYE PINTURA DE ESMALTE | m | 69.46
ACER PRO CAJ 80X80 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA ELECTROFORJADA TIPO IRVING, DE SOLERA DE 1" X 3/16", CON SOPORTES LATERALES DE ANGULO DE 2" X 1/4" Y ANCLAS AHOGADAS, EN PROTECCION DE CAJAS DE SALIDA DE LODOS Y AGUA TRATADA, INCLUYE: PROTECCION ANTICORROSIVA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 80X80 cm | m2 | 19.18
ACER SOP MAM | FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTE PARA MAMPARA DE ACRILICO, A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" DE 2.90 X 2.37 m, ANCLADO A MURO LATERAL Y LOSA DE PISO CON 24 TAQUETES ANCLO DE 1/2", INCLUYE: PROTECCION ANTICORROSIVA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
ACRI MAM 130X120 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA FABRICADA CON LAMINA DE ACRILICO PARA EXTERIORES, DE 6 mm DE ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 1.30X1.20 m, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
HERR MAM 200 X 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA PARA RETENCION DE SOLIDOS FLOTANTES A BASE DE ACERO AL CARBON RECUBIERTA CON PITURA ANTICORROSIVA CON DIMENSIONES DE 300 CM DE ANCHO POR 1.30 CM DE ALTURA Y 1/8" DE ESPESOR, FIJADA A SUS EXTREMOS CON ANGULOS Y ESPA | PZA | 1
CARG MAQ CAM MPE | CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIALSOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:LA MAQIONARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTELA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 277.1
ACAR 1ER KM PRO PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A 1er km, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO. | M3 | 277.1
ACAR KMS SUB PRO PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO | M3/KM | 1385.5
LIMP GRU OBR | LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 445.5
01.06.00 | LECHO DE SECADO DE LODOS |  |  |  | 0
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | M2 | 351
EXCA EQU E B S A 0-2 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 280.8
POZO VIS COM 1.75M | POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 1.75 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE BROCAL Y TAPA. | POZO. | 3
FILT TEZ GRA | CONFORMACION DE FILTRO DE TEZONTLE GRADUADO, DE 1" A 3", EN CAPAS DE 20cm. DE ESPESOR. INCLUYE LA SELECCIÓN, VOLTEO Y ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, EL SUMINISTRO DEL TEZONTLE, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA | M3 | 95.55
RELL COM C/MPDB | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3. | 163.2
CONC 200 EST | CONCRETO F'C=350 KG/CM2. RESISTENTE A LOS SULFATOS CON 0.45 M3 DE AGUA POR METRO CUBICO DE CONCRETO, EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: FABRICACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, TERMINADO PULIDO O ESCOBILLADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | M3 | 18.9
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 644.168
CIMB APA MUR TRA COL | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTE EN MUROS, TRABES Y COLUMNAS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 31.724
ACER MAL EL 661010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDAD 6X6 - 10/10, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 167.552
MURO 14CM 1:5 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 1.50 m DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, DE 14 cm DE ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 78.736
APLA MUR 1:3 IM 4 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, TERMINADO PULIDO, DE 4.0 cm DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 158.032
AGRE FIL GRA 1-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA, DE 1" A 2", INCLUYE: LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 44.324
AGRE FIL GRA 1-1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIO FLTRANTE DE GRAVA GRADUADA DE 1" A 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 7.392
AGRE FIL GRA 1/4-1/2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA, DE 1/4" A 1/2", INCLUYE: LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 11.83
AGRE FIL ARE RIO CUA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE ARENA DE RIO, DE ORIGEN CUARZOSO, DE 0.30 A 0.75 mm, INCLUYE: LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 29.554
PVCA TUB S25 6 PER | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO CON PERFORACIONES DE 1/4" DE DIAMETRO SEPARADAS A 15cm, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES. | ML | 60
FOGO TUB C40 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Fo. Go. CEDULA 40, DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLES, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR, SU INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTÁTICA, EL EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | TMO | 60
ELEC CUR FG R75 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA DE FIERRO GALVANIZADO CON ROSCA DE 3", INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 14
FOFO VAL MA 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA DE Fo. Fo. OPERADOR DE PALANCA DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 4
FOGO TEE 3 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE Fo.Go. DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 5
CARG MAQ CAM MPE | CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIALSOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTELA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 280.8
ACAR 1ER KM PRO PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A 1er km, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO. | M3 | 280.8
ACAR KMS SUB PRO PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO | M3/KM | 1404
LIMP GRU OBR | LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 351
01.07.00 | CASETA DE VIGILANCIA |  |  |  | 0
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | M2 | 45.54
EXCA EQU E B S A 0-2 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 0.71
CONC 200 EST | CONCRETO F'C=350 KG/CM2. RESISTENTE A LOS SULFATOS CON 0.45 M3 DE AGUA POR METRO CUBICO DE CONCRETO, EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: FABRICACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, TERMINADO PULIDO O ESCOBILLADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | M3 | 12.78
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 857.29
ACER REF #2 EST | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRON), INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 209
ACER MAL EL 661010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDAD 6X6 - 10/10, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 45.54
CIMB APA MUR TRA COL | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTE EN MUROS, TRABES Y COLUMNAS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 94.06
APLA BOLE ARIT | BOLEADO EN ARISTAS, | ML | 104.8
MURO 14CM 1:5 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 1.50 m DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, DE 14 cm DE ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 101.72
APLA MUR 1:3 IM 4 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, TERMINADO PULIDO, DE 4.0 cm DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 203.8
EMBO MUR 14 1:3 | EMBOQUILLADO EN MUROS DE 14cm, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 52.4
TINA VERT 450 L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO VERTICAL DE 450 L INCLUYE: MATERIALES MENORES, MENORES Y PRUEBAS | PZA | 1
BAÑO ACC POR | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO, DE PORCELANA COLOR BLANCO, LINEA ECONOMICA, INCLUYE: PAPAELERA, JABONERA SIN AGARRADERA, PORTACEPILLOS, TOALLERO, PERCHA Y JABONERA CON AGARRADERA (EN TOTAL 6 PIEZAS), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | JGO | 1
BAÑO INO ECO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO DE CERAMICA EN COLOR BLANCO, LINEA ECONOMICA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL ANTERIOR, ASIENTO Y TAPA DE PLASTICO, TUBO DE ALIMENTACION, LLAVE ANGULAR, HERRAJES, PIJAS, JUNTA DE CERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
BAÑO LAV ECO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA EN COLOR BLANCO, LINEA ECONOMICA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL ANTERIOR, TUBOS DE ALIMENTACION, LLAVES ANGULARES, MEZCLADORA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
BAÑO REG ECO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA LINEA ECONOMICA, INCLUYE: DSMONTAJE DE LA ANTERIOR, CAMBIO DE MANERALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ALUM PUER 90/230 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL, DE 0,9 X 2,3m LINEA ECONOMICA SIN INCLUIR VIDRIOS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ALUM PUER 150/230 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL, DE 1.50 X 2,3m EN DOS HOJAS LINEA ECONOMICA SIN INCLUIR VIDRIOS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE TAMBOR DE PINO DE 6 MM DE ESPESR SOBRE BASTIDORES DE MADERA DE PINO INCLUYE MARCO DE MADERA DE PINO, JAMBAS, TOPES CHAPA Y LACA NATURAL | PZA | 3
ALUM VEN ECO S/V | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO NATURAL, LINEA ECONOMICA SIN INCLUIR VIDRIOS. INCLUYE: MATERIAL, HERAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 4.92
PINT VIN INT | PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA RUSTICA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOSDE PINTURA VINILICA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ALTURAHASTA 3.00 MTS., INCLUYE ACARREO A 20.00 MTS.Y MANIOBRAS LOCALES. | M2 | 214.28
IMPE ACR ROJ 3 AÑO | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO 3 AÑOS , INCLUIYE: UNA MEMBRANA DE REFUERZO. | M2 | 45.54
ACAR 1ER KM PRO PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A 1er km, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO. | M3 | 0.71
ACAR KMS SUB PRO PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO | M3/KM | 0.71
LIMP GRU OBR | LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 3.55
01.08.00 | CISTERNA |  |  |  | 0
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | M2 | 6.08
EXCA EQU E B S A 0-2 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 12.78
FILT TEZ GRA | CONFORMACION DE FILTRO DE TEZONTLE GRADUADO, DE 1" A 3", EN CAPAS DE 20cm. DE ESPESOR. INCLUYE LA SELECCIÓN, VOLTEO Y ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, EL SUMINISTRO DEL TEZONTLE, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA | M3 | 2.43
CON PLAN 100 10 CM | PLANTILLA DE CONCRETO DE F´C 100 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXMO DE 1 1/2" | M2 | 6.08
CONC 200 EST | CONCRETO F'C=350 KG/CM2. RESISTENTE A LOS SULFATOS CON 0.45 M3 DE AGUA POR METRO CUBICO DE CONCRETO, EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: FABRICACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, TERMINADO PULIDO O ESCOBILLADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | M3 | 4.38
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 103.46
ACER REF #2 EST | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRON), INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 16.5
CIMB APA MUR TRA COL | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTE EN MUROS, TRABES Y COLUMNAS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 14.46
MURO 14CM 1:5 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 1.50 m DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, DE 14 cm DE ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 19.5
APLA MUR 1:3 IM 4 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, TERMINADO PULIDO, DE 4.0 cm DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 42.9
ACER ENTR REG 60/60 | FABRICACION E INSTALACION DE REGISTRO DE ENTRADA - HOMBRE, DE 60 X 60 CM. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO CON ÁNGULOS DE 2" X 1/4" Y TAPA DE 5/16" ASÍ COMO SOLDADURA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA. | 1
CARG MAQ CAM MPE | CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIALSOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTELA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 5.51
ACAR 1ER KM PRO PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A 1er km, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO. | M3 | 5.51
ACAR KMS SUB PRO PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO | M3/KM | 27.55
LIMP GRU OBR | LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 12.16
01.09.00 | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE P. T. A. R. ELECTRIFICACION, SUBESTACION Y EQUIPO DE CONTROL |  |  |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA EN ALTA TENSION 23 KV ( TRES FASES , 200 M. L.) DE ACUERDO A PROYECTO APROBADO POR C. F. E. INCLUYE: CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO SEMI AISLADO. TIPO ACSR 1 /0 (600 METROS ) | KG. | 310
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD 30, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VS 30 EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
| SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PERFORACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA NORMALIZADA "RD30/RD3" (SIN POSTE) SEGÚN C.F.E. PROTOCOLIZADA POR LAPEM, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, | PZA | 1
| SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE A LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA, DE ACUERDO AL PROYECTO REVISADO Y APROBADO POR C.F.E. INCLUYE: UN POSTE DE CONCRETO 11-700, UNA ESTRUCTURA 3CF3B, UNA ESTRUCTURA RD-30, UNA ESTRUCTURA TS-30 , MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | LOTE | 1
| PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TRAMITES, PERMISOS, DE GESTIONES, APROBACIONES, GASTOS DE SUPERVISION Y PAGO DE LIBRANZA ANTE C.F.E. PARA CONEXION. | PROY | 1
| SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO MARCA WATSON MARLOW MODELO 323DU/RL2, O SIMILAR PARA 2200 MILILITROS POR MINUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ESPECIALES Y COMPLEMENTARIOS | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSICION AERO-SUBTERRANEA CON ESTRUCTURAS TS30, INCLUYE: 1 POSTE DE CONCRETO PC-13-600, 2 CRUCETAS PT200, 3 ABAZADERA UC, 3 AISLADORES 22A, 3 CORTACIRCUITOS, 3 APARTARRAYOS, 3 TERMINALES TIPO INTERPERIE PARA CABLE DE ENERGIA, 3 CONECTOR ESTRIBO, YUGO DE MADERA, BOTA TERMOCONTRACTIL, 6 MT DE TUBO CONDUIT GALV ANIZADO ROSCADO DE DIAMETRO 4", CURVA PVC USO PESADO DE DIAMETRO 4", VARILLA COPER WELD, 15 MT CABLE CAL 4 DESNUDO, SOLDADURA CADWELD PARA TIERRA, HERRAJES, PERNOS, MATERIALES MENORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL CON CAPASIDAD DE 75KVA MCA PROLEC, INCLUYE: CONEXIONES PARA MEDIA TENCION TIPO ELASTIMOLD, MANIOBRAS, FLETES, EQUIPOS, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, PROTOCOLO, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| REALIZACION DE TRAMITES ANTE CFE PARA LA CONEXIÓN DEL SERVICIO EN MEDIA TENSIÓN. | PZA | 1
| REALIZACION DE PAGO A UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (U.V.I.E.) | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE: 3 VARILLAS COPER WELD 5/8 X 3MT, CABLE CAL 1/0 DESNUDO, SOLDADURA CAD WELD, MOLDES, CONECTORES, CARGAS CADWELD, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASE PARA TRANSFORMADOR TERMINADO PULIDO CON MEDIDAS DE 1.60X1.50 HECHA A BASE DE CONCRETO FC-200KG/CM2, ACERO DE REFUERZO 3/8 A CADA 0.15 MT. A AMBOS SENTIDOS, PLANTILLA DE GAVA-ARENA COMPACTADA DE 0.20 MT. DE ESPESOR, MATERIAL Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 84B INCLUYE: LOSA DE CONCRETO FC-200KG/CM2 DE 0.10 MT. DE ESPESOR SOBRE LA LOSA TAPA DEL REGISTRO,CIMBRA , TERMINADO PULIDO, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTERIA PARA CABLE DE ENERGIA DENTRO DE REGISTROS A BASE DE 1 MENZULA, 1 CORREDERA GALVANIZADA Y 3 TACONES DE NEUPRENO INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | JGO | 3
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA CALIBRE 1/0 CLASE 25 KVA ALUMINIO 100% PARA TRANSICION Y PUNTAS DE REGISTROS INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | ML | 80
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION CON VENTANA PARA LA COLOCACION DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KV. DE 1.66X1.16X1.16MT, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES MENORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION ALIMENTACION DESDE TRANSFORMADOR A MEDIDORES A CENTRO DE CARGA GENERAL "TG", INCLUYE: A BASE DE TUBERIAS CONDUIT PVC PESADO DE 76 MM.DIAMETRO ", 4 HILOS DE CABLE CON FORRO TIPO THW CALIBRE 3/0 1 CABLE CAL 2 COBRE DESNUDO, CURVAS, CONECTORES, CONEXIONES ESPECIALES, MATERIALES MENORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | ML | 21
| SUMINISTRO Y COLOCACION BASE PARA MEDICION DE 13 TERMINALES, INCLUYE: TERMINALES, CONEXIONES, PRUEBAS, SOPORTERIA, MATERIALES MENORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | PZA | 2
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL CATALOGO NQOD304AB22 CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3X175 INCLUYE: CONEXIÓN, BARRA DE TIERRAS, IDENTIFICACION, MATERIALES DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS 30 A 50 AMP. INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 5
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLOS 15 A 30 AMP. INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 4
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT GALV ROSC DIAMETRO 32MM INCLUYE: CONDULETS, CURVAS, CONECTORES, SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | ML | 3
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT GALV ROSC DIAMETRO 25", INCLUYE: CONDULETS, CURVAS, CONECTORES, SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | ML | 9
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT GALV ROSC DIAMETRO 19", INCLUYE: CONDULETS, CURVAS, CONECTORES, SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | ML | 3
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 13 MM. INCLUYE: CONECTORES RECTOS PARA TUBO LICUATITE DE 13 MM, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | ML | 12
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 19 MM. INCLUYE: CONECTORES RECTOS PARA TUBO LICUATITE DE 19 MM, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | ML | 9
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 32 MM. INCLUYE: CONECTORES RECTOS PARA TUBO LICUATITE DE 19 MM, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | ML | 3
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC USO PESADO DE 32 MM. INCLUYE: CODOS, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | ML | 90
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC USO PESADO DE 25 MM. INCLUYE: CODOS, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | ML | 320
| SUMINISTRO E INSTALACION DE AREADOR SUMERGIBLE TIPO JET AREATOR, PARA AGUAS RESIDUALES, CON ACOPLAMIENTO AUTOMATICO, MARCA ABS MODELO TA-602 O SIMILAR T, 13 KW EN 220 VOLTS, 3 F/60 HZ, INCLUYE: 2 TUBOS GUIA GALVANIZADOS DE 2" X 3.40 m, 4.00 m DE CADENA GALVANIZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC USO PESADO DE 19 MM. INCLUYE: CODOS, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | ML | 86
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW CALIBRE 12 INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONEXIONES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | ML | 150
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW CALIBRE 10 INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONEXIONES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | ML | 420
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW CALIBRE 8 INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONEXIONES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | ML | 760
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW CALIBRE 6 INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONEXIONES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | ML | 380
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA NEMA 3R A INTERPERIE DE 3 POLOS Y 50 AMPINCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 2
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA NEMA 3R A INTERPERIE DE 3 POLOS Y 30 AMPINCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 2
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA NEMA 3R A INTERPERIE DE 1 POLOS Y 30 AMPINCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA COPER WELDA DE 3 MT X 5/8, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 6
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBTE 2 INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 16
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATAS MECANICAS CALIBRE 2 PARA ATERRIZAR ESTRUCTURAS METALICAS INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y SOPORTERIAS | PZA | 4
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR COMBINADO PARA MOTOR DE 1 HP/110 VOLT, PARA OPERAR POR MEDIO DE ELECTRONIVELES DE ARRANQUE Y PARO, INCLUYE: MATERIALES FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR COMBINADO A TENCION REDUCIDA CONTROL REMOTO PARA MOTOR DE 3 HP/3F/220 VOLT, PARA OPERAR POR MEDIO DE ELECTRONIVELES DE ARRANQUE Y PARO INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | PZA | 2
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR COMBINADO A TENCION REDUCIDA CONTROL REMOTO A 127 PARA MOTOR DE 18 HP/3F/220 VOLT, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | PZA | 2
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ELECTRONIVELES PARA CONTROL DE BOMBAS SUMERGIBLE DE 3 HP. 220 VOLTS. | PZA | 3
| CENTRO DE CONTROL DE MOTORES COMPUESTO POR DOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 3X50 AMP, ARRANCADORES MAGNETICOS A TENCION REDUCIDA DE 14 A 18 HP., TRES INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 3X30 AMP, ARRANCADORES MAGNETICOS A TENCION REDUCIDA DE 3 HP., 2 RELEVADORES TRIFASICOS DE 3 HP, UN INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 1X30 AMP, ARRANCADOR MAGNETICO A TENCION REDUCIDA DE 1 HP.,LUSES PILOTODE ARRANQUE PARO E INDICADORES PARA EL CASO DE LOS ARRANCADORES VOLTIMETRO Y AMPERIMETRO CON CONMUTADOR DE FASES, GABINETE CON PUERTA FRONTAL EMBISAGRADA SERVISIO EXTERIOR TIPO HIMELL 1.00X1.50 MT. LOS ARRANCADORES SE DEVERAN CONSIDERAR PARA OPERAR OPERACION CON ELECTRONIVELESDE ARRANQUE Y PARO | PZA | 1
| SALIDA PARA ALIMENTACION ELÉCTRICA PARA DOSIFICADOR DE CLORO A BASE DE 2.50 MT DE TUBO ROSCADO DE 19 MM., CAJA CONDULET TIPO FS DE 19 MM., 3 HILOS DE CABLE CON FORRO TIPO THW CALIBRE AWG, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT. 5250-M, PLACA PLASTICA CON BISAGRA PARA INTEMPERIE, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| SUMINISTRO, COLOCACION Y CONSTRUCCION DE TABLERO DE CONTROL PARA EQUIPOS DE BOMBEO SOBRE EL MURO DE CUARTO DE MAQUINAS INCLUYE: INTERCONEXIONES DE CANALIZACIONES Y CABLEADOS DE DE CONTROL Y FUERZA DE ALIMANTADORES ELECTRICOS, LUSES PILOTO INDICADORAS, VOLTIMETRO Y AMPERIMETRO, CON CONMUTADOR DE FASES TODO COLOCADO EN GABINETE DE LAMINA CON PUERTA FRONTAL EMBISAGRADA SERVISIO EXTERIOR | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO EN LOZA, INCLUYE: TUBERIA DE PVC USO PESADO DE 13 Y 19 MM., 2 CABLE CAL 12 THW-LS, 1 CABLE CAL 14 , CONECTORES, CURVAS, CAJAS CUADRADAS GALV, TAPAS, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, SOPORTERIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | SAL | 13
| SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: TUBERIA DE PVC USO PESADO DE 13 Y 19 MM.,, 2 CABLE CAL 12 THW-LS, CONECTORES, CURVAS, CAJAS CHALUPA GALV, TAPAS, CHALUPAS, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, SOPORTERIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | SAL | 6
| SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO , INCLUYE: TUBERIA DE PVC USO PESADO DE 13 Y 19 MM., CABLE CAL 10 THW-LS, 1 CABLE CAL 12 THW-LS, CURVAS, CAJAS CUADRADAS GALV, TAPAS, CHALUPAS, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, SOPORTERIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | SAL | 10
| SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO ESPECIAL 220 V EN TALLER, INCLUYE: TUBERIA DE PVC USO PESADO DE 19 MM. , 2 CABLE CAL 10 THW-LS, 1 CABLE CAL 12 THW-LS, CONTACTO ESPECIAL 30 AMP, CURVAS, CAJAS CUADRADAS GALV, TAPAS, CHALUPAS, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, SOPORTERIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | SAL | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO ARBOTANTE AHORRADOR DE ENERGIA PL-13 W. MCA. CONSTRULITA CAT RE6029B, INCLUYE: MATERIALES MENORES, SOPORTERIA, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION, Y MANO DE OBRA | PZA | 4
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA 2X32W MCA HOLOPHANE SERIE 6800 REALITE II CAT 6800-042-6R-ER, INCLUYE: MATERIALES MENORES, SOPORTERIA, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION, Y MANO DE OBRA | PZA | 8
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA 2X59W MCA HOLOPHANE SERIE 6800 REALITE II CAT 6800-082-6R-ER, INCLUYE: MATERIALES MENORES, SOPORTERIA, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION, Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MCA BTICINO TRADICIONAL MOD 103 RESINA ABS BLANCO, INCLUYE: ACCESORIOS, PLACA, MATERIALES MENORES, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | PZA | 6
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE MCA ARROW HART MOD 5262, INCLUYE: PLACA 2 VENTANAS, MATERIALES MENORES, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | PZA | 10
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA "TC" MCA SQD CAT QO112L125G, INCLUYE: INTERRUPTOR PPAL 2X40 A, 2 INT DERIVADO 1X15A, 2 INT DERIVADO 1X30A, 3 INT DERIVADO 2X20, SOPORTERIA, MATERIALES MENORES, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, CONEXION, SUPERVISION Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELECOMUNICACION O CONTROL A BASE DE TUBERIA DE PVC USO PESADO DE 19 MM. INCLUYE: CODOS, COPLES, CONECTORES, CAJA REGISTRO GALVANIZADA Y SOBRETAPA GALVANIZADA DE 19 MM., ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 COMO GIA, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 6
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TIPO TELEFONICO DE TELECOMUNICACION CON MEDIDAS DE 28X28X13 INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELECOMUNICACION A AZOTEA TIPO MUFA A BASE DE 3 METROS DE TUBERIA GALVANIZADA DE 25 MM., INCLUYE: MUFA GALVANIZADA DE 25 MM., ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 COMO GIA, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE CATALOGO VNV-40LHP VSAP DE 400 W, 220V MARCA HOLOPHANE PARA SER MONTADO EN POSTE DE 6 M DE ALTURA, INCLUYE: FOTOCELDA Y BASE PARA SU COLOCACION EN POSTE, FOCO DE 400 WATS VSAP, CABLEADO EN POSTE CON 2-10, 1-12 MATERIAL DE FIJACION, CONEXION, PRUEBAS, AISLAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 11
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 6.00 MTS. DE ALTURA DE LAMINA CAL. 11 CON NIPLE DE 63 A 101 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 11
| FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F´c=250 KGS/ CM2 DE 40 X 50 X 60 CMS. INCLUYE COLADO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 0.75 MT. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA COMUN, RELLENO RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO MCA. CM TIPO 1 PARA BAJA TENSION DE 40 X 40 X 60 CMS. CON TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO GALV. FONDO DE GRAVA DE 25 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 18
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC USO PESADO DE 32MM. DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CONEXIONES, CORTES Y MANO DE OBRA. | ML | 158
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 8, MCA. CONDUMEX Y/O MONTERREY INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 420
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 10, MCA. CONDUMEX Y/O MONTERREY INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 120
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 12, MCA. CONDUMEX Y/O MONTERREY INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 180
| EXCAVACION PARA CEPAS DE 0.30 MTS. DE ANCHO POR 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO TRASPALEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 18
| SUMINISTRO E INSTALACION DE JALCRETO F´c=100 KGS/CM2 PARA ENCOFRADO DE TUBERIAS DE 32 MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 150
| RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90%, INCLUYE: HUMEDAD OPTIMA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 18
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA ALUMBRADO CATALOGO QO-6 CO 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TPO QO DE 2 POLOS Y 20 AMP., INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION A CENTRO DE CARGA DE ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA DE PVC USO PESADO DE 25 MM.2 HILOS DE CABLE CON FORRO TIPO THW CALIBRE 8 AWG, I HILO DE CABLE CON FORRO TIPO THW CALIBRE 10, INCLUYE: CODOS, COPLES, CONECTORES, RANURAS, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | ML | 4
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS Y 40 AMP. INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA | PZA | 2
RESUMEN DE PARTIDAS
01.00.00 | COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. |  |  |  | 0
01.01.00 | COLECTOR |  |  |  | 0
01.02.00 | OBRA EXTERIOR Y VIALIDADES |  |  |  | 0
01.03.00 | PRETRATAMIENTO |  |  |  | 0
01.04.00 | CARCAMO |  |  |  | 0
01.05.00 | PLANTA |  |  |  | 0
01.06.00 | LECHO DE SECADO DE LODOS |  |  |  | 0
01.07.00 | CASETA DE VIGILANCIA |  |  |  | 0
01.08.00 | CISTERNA |  |  |  | 0
01.09.00 | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE P. T. A. R. ELECTRIFICACION, SUBESTACION Y EQUIPO DE CONTROL |  |  |  | 0
| TOTAL DEL PRESUPUESTO. |  |  |  | 0
|  | MONTO DE LA PROPUESTA (SIN I.V.A.): |  |  | 0
#NAME?