## CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Concepto: |  |  | Fecha: | Concurso: | CEA-SC-RE-LP-121-2009
ADECUACIÓN DEL PROYECTO Y DISEÑO, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE BOMBEO, LÍNEA DE IMPULSIÓN, PLANTA POTABILIZADORA Y DISEÑO DE ACUEDUCTO DE LA PRESA EL SALTO A LA POBLACIÓN DE ACATIC, CON DERIVACIONES A LAS POBLACIONES DE PEGUEROS, CAPILLA DE GUADALUPE Y TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, ASÍ COMO LOS TANQUES DE ENTREGA Y REBOMBEOS QUE SE REQUIERAN |  |  | 2009-10-26 | Plazo de Ejecución: | 180 DIAS
|  |  | INICIO: | Empresa:
2009-11-16
|  |  | TERMINO: | Representante:
2010-05-14
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio | Total | Precio Unitario
|  |  |  | Unitario |  | con Letra
01.00.00 | ADECUACIÓN DEL PROYECTO Y DISEÑO, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE BOMBEO, LÍNEA DE IMPULSIÓN, PLANTA POTABILIZADORA Y DISEÑO DE ACUEDUCTO DE LA PRESA EL SALTO A LA POBLACIÓN DE ACATIC, CON DERIVACIONES A LAS POBLACIONES DE PEGUEROS, CAPILLA DE GUADALUPE Y TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, ASÍ COMO LOS TANQUES DE ENTREGA Y REBOMBEOS QUE SE REQUIERAN |  |  |  | 0
01.01.00 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE | INFORME | 1
01.02.00 | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE | INFORME | 1
01.03.00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 77 HA.(INCLUYE DETALLE MONUMENTACIÓN DE LOS PLS Y LEVANTAMIENTO PARA INDEMNIZACIÓN) | ESTUDIO | 1
01.04.00 | ESTUDIO GEOTÉCNICO (255 POZOS A CIELO ABIERTO A 4 M. DE PROFUNDIDAD) Y RESISTENCIA DEL TERRENO EN CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS (4 SONDEO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR A 10 M. DE PROFUNDIDAD PARA CADA ESTRUCTURA). | ESTUDIO | 1
01.05.00 | PROYECTO DEL CAMINO DE ACCESO Y CONSTRUCCIÓN (INCLUYE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, CUNETAS, CONTRACUNETAS Y GUARDAGANADOS) | PROYECTO | 1
01.06.00 | PROYECTO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN | PROYECTO | 1
01.07.00 | PROYECTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN PLANTA DE BOMBEO | PROYECTO | 1
01.08.00 | PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LA PLANTA DE BOMBEO | PROYECTO | 1
01.09.00 | PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE BOMBEO | PROYECTO | 1
01.10.00 | PROYECTO DE VENTILACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO | PROYECTO | 1
01.11.00 | PROYECTO ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE BOMBEO | PROYECTO | 1
01.12.00 | PROYECTO DE TABLEROS DE CONTROL, ARRANCADORES, CONVERTIDORES DE FRECUENCIA VARIABLE, PROTECCIONES, ENTRE OTROS PARA LA PLANTA DE BOMBEO | PROYECTO | 1
01.13.00 | PROYECTO DE DISEÑO DE LOS SISTEMAS MOTOBOMBA DE LA PLANTA DE BOMBEO | PROYECTO | 1
01.14.00 | SIMULACIÓN HIDRÁULICA DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN | SIMULACIÓN | 1
01.15.00 | DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN EN LA PLANTA DE BOMBEO CONTRA TRANSITORIOS (INCLUYE DISEÑO ESTRUCTURAL, GEOMÉTRICO Y MECÁNICO) | PROYECTO | 1
01.16.00 | DISEÑO DE LA URBANIZACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO | PROYECTO | 1
01.17.00 | DISEÑO DE LA ILUMINACIÓN EXTERIOR Y DE SEGURIDAD DE LA PLANTA DE BOMBEO | PROYECTO | 1
01.18.00 | DISEÑO HIDRÁULICO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN | PROYECTO | 1
01.19.00 | DISEÑO DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN | PROYECTO | 1
01.20.00 | DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN (INCLUYE DISEÑO ESTRUCTURAL, GEOMÉTRICO, MECÁNICO DE SEGURIDAD E ILUMINACIÓN EXTERIOR Y DE CONTROL DE NIVELES) | PROYECTO | 1
01.21.00 | DISEÑO DE LAS VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN | PROYECTO | 1
01.22.00 | DISEÑO DE DESFOGUE DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN | PROYECTO | 1
01.23.00 | DISEÑO DE ATRAQUES DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN | PROYECTO | 1
01.24.00 | DISEÑO HIDRÁULICO DE LA PLANTA POTABILIZADORA | PROYECTO | 1
01.25.00 | DISEÑO DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE LA POTABILIZADORA | PROYECTO | 1
01.26.00 | DISEÑO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA POTABILIZADORA | PROYECTO | 1
01.27.00 | DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA (INCLUYE EDIFICIO DE LABORATORIO, CASETA DE VIGILANCIA, ALMACÉN, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EDIFICIO DE CLORACIÓN, CASETA DE COMPRESORES, TANQUE PARA REACTIVOS QUÍMICOS Y CASETA DE CAPACITACIÓN) | PROYECTO | 1
01.28.00 | DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LA PLANTA POTABILIZADORA | PROYECTO | 1
01.29.00 | DISEÑO DE LA URBANIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA | PROYECTO | 1
01.30.00 | DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LA PLANTA POTABILIZADORA | PROYECTO | 1
01.31.00 | DISEÑO DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA PLANTA POTABILIZADORA | PROYECTO | 1
01.32.00 | DISEÑO DE LA ILUMINACIÓN EXTERIOR Y DE SEGURIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA | PROYECTO | 1
01.33.00 | DISEÑO DE LA CASETA DE CLORACIÓN | PROYECTO | 1
01.34.00 | DISEÑO HIDRÁULICO DEL ACUEDUCTO, PLANTA POTABILIZADORA ACATIC, CON DERIVACIONES HACIA PEGUEROS, CAPILLA DE GUADALUPE Y TEPATITLÁN DE MORELOS | PROYECTO | 1
01.35.00 | DISEÑO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DEL ACUEDUCTO PLANTA POTABILIZADORA ACATIC, CON DERIVACIONES HACIA PEGUEROS, CAPILLA DE GUADALUPE Y TEPATITLÁN DE MORELOS | PROYECTO | 1
01.36.00 | DISEÑO DE DESFOGUES DEL ACUEDUCTO PLANTA POTABILIZADORA ACATIC CON DERIVACIONES HACIA PEGUEROS, CAPILLA DE GUADALUPE Y TEPATITLÁN DE MORELOS | PROYECTO | 1
01.37.00 | DISEÑO DE ATRAQUES DEL ACUEDUCTO PLANTA POTABILIZADORA, ACATIC, CON DERIVACIONES HACIA PEGUEROS, CAPILLA DE GUADALUPE Y TEPATITLÁN DE MORELOS | PROYECTO | 1
01.38.00 | PROYECTO TANQUE DE ENTREGA EN LA LOCALIDAD DE PEGUEROS, INCLUYE PROYECTO GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN EXTERIOR, SEGURIDAD Y CONTROL DE LLENADO | PROYECTO | 1
01.39.00 | PROYECTO TANQUE DE ENTREGA EN LA LOCALIDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, INCLUYE PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA,ILUMINACIÓN EXTERIOR, SEGURIDAD Y CONTROL DE LLENADO | PROYECTO | 1
01.40.00 | PROYECTO TANQUE DE ENTRGA EN LA LOCALIDAD DE ACATIC, INCLUYE PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN EXTERIOR, SEGURIDAD Y CONTROL DE LLENADO | PROYECTO | 1
01.41.00 | PROYECTO TANQUE DE ENTREGA EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE GUADALUPE, INCLUYE PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN EXTERIOR, SEGURIDAD Y CONTROL DE LLENADO | PROYECTO | 1
01.42.00 | PLANTA DE BOMBEO TIPO BOOSTER EN LÍNEA SUBTERRÁNEA PARA ABASTECER A LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE GUADALUPE PARA UN Q= 50 L/S, INCLUYE PROYECTO ARQUITECTÓNICO, LÍNEA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO, TABLEROS DE CONTROL, ESTRUCTURA Y EQUPOS DE PROTECCIÓN CONTRA GOLPE DE ARIETE, CASETA DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA, SISTEMA DE SEGURIDAD DE ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO | PROYECTO | 1
01.43.00 | ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS QUE SE SEÑALAN EN EL CATALOGO QUE LO REQUIERAN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA A APLICAR VIGENTE | ESTUDIO | 1
01.00.00 | ADECUACIÓN DEL PROYECTO Y DISEÑO, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE BOMBEO, LÍNEA DE IMPULSIÓN, PLANTA POTABILIZADORA Y DISEÑO DE ACUEDUCTO DE LA PRESA EL SALTO A LA POBLACIÓN DE ACATIC, CON DERIVACIONES A LAS POBLACIONES DE PEGUEROS, CAPILLA DE GUADALUPE Y TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, ASÍ COMO LOS TANQUES DE ENTREGA Y REBOMBEOS QUE SE REQUIERAN |  |  |  | 0
| TOTAL DEL PRESUPUESTO. |  |  |  | 0
|  | MONTO DE LA PROPUESTA (SIN I.V.A.): |  |  | 0
#NAME?