## CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS MODIFICADO 17-12-09
Concepto: |  |  | Fecha: | Concurso: | CEA-SA-RE-LP-157/2009
CONSTRUCCION DEL SEGUNDO TANQUE CLARIFICADOR-SEDIMENTADOR SECUNDARIO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. |  |  | 2010-01-15 | Plazo de Ejecución: | 120 DIAS NATURALES
|  |  | INICIO: | Empresa:
2010-02-01
|  |  | TERMINO: | Representante:
2010-05-31
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio | Total | Precio Unitario
|  |  |  | Unitario |  | con Letra
01.00.00 | CONSTRUCCION DEL SEGUNDO TANQUE CLARIFICADOR-SEDIMENTADOR SECUNDARIO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. |  |  |  | 0
01.01.00 | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
01.01.01 | OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN AGUA POTABLE Y ALCA | M2 | 450
DESP ACA 1KM | DESPALME DE MATERIAL NO APTO PARA CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO, DESPERDICIANDO EL MATERIAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 1er KILOMETRO, DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 90
DEMO EST CON REF | DEMOLICION A MANO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 5
| DESMONTAJE DE EQUIPO MECÁNICO Y ACCESORIOS CON RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, INCLUYE MAMPARAS DE PROTECCIÓN SEÑALIZACIÓN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DURANTE EL DESMONTAJE, ASÍ COMO GRÚA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y DE MANIOBRA. | KG | 10808.2
| DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, ELECTRICA Y SANITARIA DAÑADA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO | KG | 250
| REPOSICIÓN DE INFRAESRUCTURA DAÑADA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO | LOTE | 1
01.01.02 | TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO |  |  |  | 0
EXCA EQU E B S A 0-2 | EXCAVACION CON CUALQUIER MEDIO, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, EN ZONA A DE 0.00 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 572.54
EXCA EQU E B A A 0-2 | EXCAVACION CON CUALQUIER MEDIO, EN MATERIAL TIPO " B ", EN AGUA, EN ZONA A DE 0.00 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 3091.78
CONC 150 CIC | CONCRETO CICLOPEO F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE PEPENA DE LA REGION, EN CIMENTACION O GRAVA APIZONADA EN CAPAS DE 20 CM PARA UN PESO VOLUMETRICO MÍNIMO DE 1,600 KG/M3, INCLUYE: FABRICACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | M3 | 914.71
CONC 200 CIC | CONCRETO CICLOPEO F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE PEPENA DE LA REGION, EN CIMENTACION, INCLUYE: FABRICACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | M3 | 311.25
CARG MAQ CAM MPE | CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIALSOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:LA MAQIONARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTELA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 4108.51
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A 1er km, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO. | M3. | 4108.51
ACAR KMS SUB MON PAV | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO. | M3/KM | 16434.04
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 38266.15
ACER EST A-36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (VIGAS IPR, IPS, CPS), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | KG | 61.42
IMPE BAN PVC S/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA SIN OJILLOS DE PVC, 9" DE ANCHO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA. | ML | 229.06
IMPE SEL JTA A-Z | SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y SELLADOR INTEGRAL A-Z, NCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA. | ML | 229.06
CIMB COM EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 885.88
CIMB APA MUR TRA COL | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTE EN MUROS, TRABES Y COLUMNAS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 19.79
CIMB LOS H<=3.60 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA (HASTA 3.60m), INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 92.57
CIMB COM LOS PRE | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN FRONTERAS DE LOSAS PRECOLADAS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 31.26
CIMB COM EST BONI | BONIFICACION DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 1029.5
PLAN CONC 100 PRE | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4", RN, EN PLANTILLA DE CIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTROS, COLOCADO, NIVELADO, CURADO, TERMINADO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE SUPERVISIÓN, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | M3 | 51.87
CONC 350 PRE BOM EST | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2, TMA=3/4", RN, REVENIMIENTO DE 11cm, EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: SUMINISTROS, IMPERMEABLIZANTE INTEGRAL, BOMBEO, COLOCADO, NIVELADO, TERMINADO PULIDO O ESCOBILLADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. NOTA: EL CEMENTO DEBE SER RESISTENTE A SULFATOS | M3 | 352.53
IMPE MUR PIS SELL | IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y PISOS DE CONCRETO CON EL SISTEMA SELLOTEX R QUE CONSTA DE: 2 (DOS) CAPAS DE SELLOTEX GR (1 kg/m2) Y 1 (UNA) CAPA DE SELLOTEX UHR (DE 2 A 3 kg/m2), INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CARGA, FLETE, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | M2 | 1029.5
BOMB AUT 4X4X12 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 4" DE DIAMETRO Y 12 HP, INCLUYE: RENTA, MANTENIMIENTO, CONSUMOS Y OPERACIÓN DEL EQUIPO. | HR. | 240
SARPEADO | SARPEADO DE PAREDONES A BASE DE ARENA DE RIO-CEMENTO GRIS 3:1, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMINETA Y MANO DE OBRA. | M2 | 242.22
FORJ SANGRIAS | FORJADO DE SANGRIAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3 Y LADRILLO DE LAMA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. | ML | 187.98
TROQ. PAREDES | TROQUELAMIENTO (APUNTALAMIENTO) DE PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: HABILITADO DE MADERA Y TABLONES, PUNTALES Y TODO LO NECESARIO PARA EVITAR DERRUMBES. | M2 | 197
1,4,26 | RETIRO Y DISPOSICIÓN EN RELLENO APROBADO POR LA SEMADES DEL MATERIAL DE LECHOS DE SECADO DE LODOS, COMPUESTO POR GRAVAS Y ARENA. INCLUYE EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREO AL SITIO DEL RELLENO Y CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, | M3 | 208
1,4,27 | DEMOLICION A MANO DE MUROS DE TABIQUE EN LECHOS DE SECADO DE LODOS, INCLUYE: EXTRACCIÓN CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 132.3344
1,4,28 | DEMOLICION A MANO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 85.6981
1,4,29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPOTRAMIENTO PARA PURGA DE LODOS, FABRICADO EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN A-53, GRADO B, CEDULA 40 DE 10" DE DIÁMETRO Y 12,45 M DE LONGITUD,CON EXTREMOS LISOS, CON DOS ANILLOS DE EMPOTRAMIENTO EN PLACA AC-A-36 DE 1/4" DE ESPESOR Y 16" DE DIÁMETRO EXTERIOR, INCLUYE REFUERZOS, CORTES, BISELADO, SOLDADURAS, EMPAQUES, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA INTERNA Y EXTERNA DE ACUERDO A CLAVE FM-3 DE ESPECIFICACIONES. | PZA | 1
1,4,30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPOTRAMIENTO PARA PURGA DE NATAS FABRICADO EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN A-53, GRADO B, CEDULA 40 DE 6" DE DIÁMETRO Y 3,75 M DE LONGITUD,CON EXTREMOS LISOS, CON CON ANILLO DE EMPOTRAMIENTO EN PLACA AC-A-36 DE 1/4" DE ESPESOR Y 9" DE DIÁMETRO EXTERIOR, INCLUYE REFUERZOS, CORTES, BISELADO, SOLDADURAS, EMPAQUES, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA INTERNA Y EXTERNA DE ACUERDO A CLAVE FM-3 DE ESPECIFICACIONES. | PZA | 1
1,4,31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPOTRAMIENTO PARA PURGA DE NATAS FABRICADO EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN A-53, GRADO B, CEDULA 40 DE 6" DE DIÁMETRO Y 2,60 M DE LONGITUD,CON EXTREMOS LISOS, CON CON ANILLO DE EMPOTRAMIENTO EN PLACA AC-A-36 DE 1/4" DE ESPESOR Y 9" DE DIÁMETRO EXTERIOR, INCLUYE REFUERZOS, CORTES, BISELADO, SOLDADURAS, EMPAQUES, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA INTERNA Y EXTERNA DE ACUERDO A CLAVE FM-3 DE ESPECIFICACIONES. | PZA | 1
1,4,32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPOTRAMIENTO PARA LÍNEA INFLUENTE FABRICADO EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN A-53, GRADO B, 1/4" DE ESPESOR DE 16" DE DIÁMETRO Y 3,45 M DE LONGITUD,CON EXTREMOS LISOS, CON CON ANILLO DE EMPOTRAMIENTO EN PLACA AC-A-36 DE 1/4" DE ESPESOR Y 22" DE DIÁMETRO EXTERIOR, INCLUYE REFUERZOS, CORTES, BISELADO, SOLDADURAS, EMPAQUES, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA INTERNA Y EXTERNA DE ACUERDO A CLAVE FM-3 DE ESPECIFICACIONES. | PZA | 1
1,4,33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPOTRAMIENTO PARA LÍNEA EFLUENTE FABRICADO EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN A-53, GRADO B, 1/4" DE ESPESOR DE 12" DE DIÁMETRO Y 3,45 M DE LONGITUD,CON EXTREMOS LISOS, CON CON ANILLO DE EMPOTRAMIENTO EN PLACA AC-A-36 DE 1/4" DE ESPESOR Y 18" DE DIÁMETRO EXTERIOR, INCLUYE REFUERZOS, CORTES, BISELADO, SOLDADURAS, EMPAQUES, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA INTERNA Y EXTERNA DE ACUERDO A CLAVE FM-3 DE ESPECIFICACIONES. | PZA | 1
RESUMEN DE PARTIDAS
01.00.00 | CONSTRUCCION DEL SEGUNDO TANQUE CLARIFICADOR-SEDIMENTADOR SECUNDARIO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. |  |  |  | 0
01.01.00 | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
| TOTAL DEL PRESUPUESTO. |  |  |  | 0
|  | MONTO DE LA PROPUESTA (SIN I.V.A.): |  |  | 0
#NAME?