ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Siendo las 09:30 horas del día 18 de octubre de 2010,  en la sala de usos múltiples de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, se reúnen para llevar a cabo el acto arriba referido, personal de la CEA y las empresas que participan en la Licitación Pública Nacional No. 43111001-047-10 relativa a la Obra Pública denominada:

- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE OLORES EN EL CANAL DESARENADOR Y CARCAMO DE BOMBEO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JOCOTEPEC, SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y OCOTLAN, EN LOS MUNICIPIOS DE JOCOTEPEC, CHAPALA Y OCOTLAN, JALISCO.

Con el objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias para la preparación de las ofertas, en cumplimiento a lo previsto en los artículos; 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.

El acto fue presidido por el  Arq. Lorenzo Solórzano Gómez en representación del C. César L. Coll Carabias, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con las facultades delegadas mediante oficio No. DG-681/07 de fecha 18 de julio de 2007.

Una vez iniciado el acto y habiéndose registrado todos los interesados, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se solicito a los participantes el escrito en el que manifiesten su interés por participar en la licitación a fin de ser considerados como licitantes y dar respuesta a sus solicitudes de aclaraciones.

Las empresas que presentan su escrito de interés son:

| EMPRESA | FIRMA |
| --- | --- |
| SICTA S.A. DE C.V. |  |
| GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |  |

Los asistentes al evento que no manifestaron su interés por participar en la licitación, son considerados como observadores de conformidad con lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siendo las siguientes:

| EMPRESA | FIRMA |
| --- | --- |
| IMPELMEX S.A. DE C.V. |  |
| COOPERATIVA MUNICIPAL S.C.L. |  |
| INTEGRACION BIOTECNOLOGICA S.A. DE C.V. |  |

Por parte de la CEA se dan las siguientes notificaciones:

1.- Se corrige la descripción de los trabajos siendo está la que se deberá utilizar en los documentos que integran la propuesta, de acuerdo a lo siguiente:

DICE:

Sistema de Control de Olores en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Jocotepec, San Antonio Tlayacapan y Ocotlán, en los municipios de Jocotepec, Chapala y Ocotlán, Jalisco.

DEBE DECIR:

Implementación del Sistema de Control de Olores en el Canal Desarenador y Cárcamo de Bombeo en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Jocotepec, San Antonio Tlayacapan y Ocotlán, en los municipios de Jocotepec, Chapala y Ocotlán, Jalisco.

2.- Se corrige el numeral del artículo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a que se hace referencia en el segundo párrafo del punto 5.2 de las Bases de Licitación, “Criterios para la Evaluación de las Propuestas”, de acuerdo a lo siguiente:

DICE:

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS DE ESTA OBRA EN PARTICULAR, LA CEA PARA EVALUAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIONES DETERMINA UTILIZAR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO ESTABLECIDO EN EL ART. 63 FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DEBE DECIR:

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS DE ESTA OBRA EN PARTICULAR, LA CEA PARA EVALUAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIONES DETERMINA UTILIZAR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO ESTABLECIDO EN EL ART. 63 FRACCION I.b DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

3.- SE INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA DEBERAN CONSIDERAR QUE EL EQUIPO A INSTALAR DEBERA ESTAR SUMINISTRADO EN OBRA A  MAS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2011.

A continuación se da respuesta a las solicitudes de aclaración que se recibieron por escrito y vía correo electrónico en el plazo establecido en la Convocatoria a la Licitación, siendo las siguientes:

PREGUNTAS DE LA EMPRESA SICTA S.A. DE C.V.

1.- Podíamos, considerar marcas y modelos similares a los especificados en el catalogo de conceptos, siempre y cuando estos cumplan con las mismas características y especificaciones.

Respuesta: Si, siempre y cuando se cumpla con las especificaciones y características solicitadas en los términos de referencia, así como a lo dispuesto en el punto “Ámbito de Aplicación” segundo párrafo, las empresas que en su propuesta consideren equipos diferentes a los solicitados en los términos de referencia, deberán incluir en su propuesta en el documento T-02, toda la información técnica que avale el cumplimiento de las especificaciones y características de los equipos solicitados.

2.- Para llevar a cabo los diversos trabajos considerados, estos se deberán realizar con las plantas en operación y/o estarían sin operar durante este tiempo.

Respuesta: Las plantas estarán en operación.

3.- De acuerdo al concepto de suministro e instalación de lona doble sellada, nos podrían indicar que tipo de lona se deberá considerar.

Respuesta: Lona tricapa a prueba de luz Ultravioleta.

4.- De acuerdo a los conceptos de ducto de fibra de vidrio y línea de agua potable, nos podrían proporcionar dimensiones y/o características de estos.

Respuesta: Las dimensiones estarán en función del equipo a instalar y será propuesto por el licitante.

No habiendo mas asuntos que tratar, queda concluida esta Junta de Aclaraciones siendo las 10:30 horas del día de su inicio, firmando los participantes de la misma para los efectos correspondientes, entregando copia simple a los participantes, informándoles que estará a disposición de todos los interesados en estas oficinas en horario de 9:00 a 16:00 hrs. y en las direcciones electrónicas http://compranet.gob.mx   y   www.ceajalisco.gob.mx

POR LA COMISION  ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ARQ. LORENZO SOLORZANO GOMEZ                                   ING. LORENA RUVALCABA RODRIGUEZ

Coordinador de Licitaciones                                                               Contraloría Interna CEA

ING. ARMANDO MARIN OCAMPO

Gerente técnico consultivo