Comúnmente los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, operan con baja eficiencia debido a factores diversos, de carácter técnico operativo, administrativo y social, entre los que se encuentran:

- Deterioro físico en las instalaciones.

- Desperdicio de agua por los usuarios que generalmente no cuentan con medidas de control en el uso del servicio.

- Bajas tarifas o a la inexistencia de ellas que se conjuntan con la problemática administrativa y operativa del organismo.

- Insuficiente personal técnico operativo, administrativo y de mantenimiento.

- La falta de un inventario y diagnóstico real del estado físico de la infraestructura así como información confiable y actualizada respecto a cobertura de los servicios proporcionados y padrón de usuarios.

- Obras no deseadas por los habitantes de las comunidades.

- Obras aisladas que no satisfacen plenamente las necesidades de los habitantes de las comunidades rurales.

Lo anterior hace necesario un diagnóstico real de la situación actual de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que nos permita implementar las acciones necesarias a fin de optimizar la eficiencia de dicha infraestructura, o en su caso, efectuar la rehabilitación o conclusión de los servicios, para lograr la satisfacción de necesidades reales y reconocidas por los habitantes de las comunidades rurales.

Conocer el estado actual del abastecimiento de agua potable, al igual que los servicios de alcantarillado y saneamiento en las comunidades rurales, considerando el estado físico en que se encuentran la infraestructura de captación, las redes de distribución y conducción, así como los programas de potabilización que en conjunto determinarán la problemática actual de los servicios, generando las posibles soluciones para el mejoramiento y/o rehabilitación de éstos.

Definir, evaluar y jerarquizar, seleccionando las alternativas de abastecimiento de agua potable, así como las obras correspondientes al alcantarillado y saneamiento en las localidades rurales, a corto, mediano y largo plazo, basándose en los resultados del diagnóstico de la situación actual de la infraestructura hidráulica, el crecimiento demográfico y económico.

Determinar el funcionamiento actual de la estructura administrativa, operativa y de mantenimiento, proponiendo las soluciones que permitan atender y mejorar el suministro de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la población del medio rural, a corto mediano y largo plazo.

Promover la participación comunitaria en la planeación, desarrollo, operación y mantenimiento de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en comunidades rurales, a fin de lograr sistemas sostenibles y sustentables.

Contribuir a elevar las coberturas en dichos servicios y elevar el nivel de vida de la población rural, incrementando su capacidad de gestión y corresponsabilidad con los servicios básicos.

Para contribuir con los objetivos del estudio, es necesario llevar a cabo una serie de acciones que culminen en un Diagnóstico real de la comunidad que nos permita conocer su situación en materia de Agua, Alcantarillado y Saneamiento; su estructura administrativa, operativa y financiera; sus principales características; detectar grupos sociales, describir la relación entre sus integrantes y su nivel de participación. Asimismo, deberán definirse los vínculos entre la comunidad, el organismo operador y la autoridad municipal.

Para el diagnóstico participativo de infraestructura y factibilidad social, se implementarán  técnicas de investigación y dinámicas de trabajo comunitario, que incluyan la entrevista, observación, asamblea, mapeo, recopilación documental y de campo, lo cual permitirá involucrar a todos los sectores de la población y obtener el acopio de información relacionada con la infraestructura existente de agua potable, alcantarillado y saneamiento, cesión de predios y servidumbre de paso, para la propuesta de obras determinadas en el Apartado 9 de éstos Términos de Referencia, al igual que datos estadísticos de población, vivienda, salud, educación y servicios básicos.

3.1. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SOCIAL

Esta fase tiene lugar durante la elaboración de los estudios y diseño del sistema u obra necesaria para satisfacer las necesidades de la comunidad y/o durante el proceso de validación en campo del diseño ya existente, en cuyo caso se propondrán las modificaciones pertinentes que se deriven razonablemente del análisis entre la comunidad, el personal técnico y el promotor social.

Se aplicará la metodología de Planeación Participativa para el diagnóstico y dictamen de factibilidad social contemplando acciones que permitan identificar líderes, interactuar con la comunidad a fin de verificar la necesidad real del servicio y/o la obra, determinando su viabilidad técnica,  validando desde el punto de vista social su capacidad organizativa y potencialidades  para comprometerse con el proyecto, por lo que deberá garantizarse que la toma de decisiones sea colectiva, (hombres y mujeres de todas las edades) utilizando la asamblea como instancia de discusión y análisis por lo que es de gran importancia involucrar a todos los sectores de la comunidad o como mínimo al 60 % de la población.

Se brindará asesoría a la comunidad en aspectos que le permitan formular, de acuerdo a su experiencia, un diagnóstico situacional de la localidad en donde se reflejen  sus necesidades y potencialidades.

Entre los temas que deben abordarse durante la fase de Diagnóstico Participativo y Dictamen de Factibilidad Social están:

- La Factibilidad de ejecución del proyecto y de que la comunidad asuma, los compromisos futuros que implica la operación y el mantenimiento del sistema.

- La conceptualización del proyecto de obra a partir de la identificación de la problemática que manifiestan los habitantes de la localidad.

- La posibilidad de obtener la Concesión del aprovechamiento de las aguas nacionales, zonas federales y descargas.

- La posesión legal de los sitios de obra y Servidumbres de paso.

- En proyectos de agua potable hacer del conocimiento de los habitantes la confiabilidad de las fuentes y el suministro de energía, cuando proceda.

El diagnóstico participativo se elaborará en la asamblea comunitaria y se complementará con la información obtenida por observación directa en la localidad y las diversas técnicas de investigación aplicadas. La información que se recabe debe ser suficiente para determinar:

- El grado de involucramiento y compromiso de la comunidad hacia el proyecto.

- Su capacidad para aportar elementos que permitan definir el proyecto más apropiado a sus necesidades.

- Su participación en el financiamiento del mismo, el cual puede ser con dinero en efectivo, materiales de la región o mano de obra.

- Percibir la posibilidad de enfrentar los compromisos futuros que implica la obra, con el propósito de acceder a servicios satisfactorios y sostenibles.

- Capacidad de pago de los servicios o aportar cuotas periódicas para sufragar los gastos de operación y mantenimiento.

- Su posibilidad para organizarse y capacitarse a fin de hacerse cargo de la administración, la operación y el mantenimiento del sistema.

Durante éste proceso se debe dejar claro que la obra implica beneficios pero también compromisos.

A partir de los elementos obtenidos mediante el Diagnóstico Participativo y la investigación de campo, se emitirá el Dictamen de Factibilidad Social en sentido positivo o negativo debidamente fundamentado.

Un dictamen social positivo será aquel en que la comunidad reconoce sus problemas y potencialidades, recupera la confianza en sí misma y de manera consciente se organiza para respaldar y realizar las acciones de operación y mantenimiento del sistema para lograr la sostenibilidad del mismo.

De ser positivo el Dictamen de Factibilidad Social, se deberá integrar o ratificar una figura organizativa mediante asamblea comunitaria en la cual participe el 50% más uno de los usuarios como mínimo. Dicha figura tendrá a su cargo la representación de los habitantes de la comunidad ante las autoridades competentes para tramitar todo lo relacionado con la autorización y la construcción de la obra, buscando que dentro de los integrantes de la figura organizativa participen como mínimo dos mujeres ya que es el sector mayormente interesado dada su relación directa con el líquido y por tal motivo se establece en la normatividad del programa federalizado.

Para determinar el grado de involucramiento y compromiso de la comunidad con el proyecto, la empresa consultora deberá recabar listas de asistencia de cuantas asambleas sean necesarias y en ellas deberá registrar a menores y adultos presentes durante las reuniones, en los formatos proporcionados por la CEA Entrevistar al agente municipal, comisario ejidal, responsable del centro de salud o casa de salud, maestros (de preescolar, primaria y tele - secundaria o similar) responsable de programas de tipo social como OPORTUNIDADES y otros promovidos para fomentar el Desarrollo Integral de la Familia, al bombero, fontanero  y persona responsable de recabar las cuotas por concepto de Agua potable, así como al párroco de la localidad y por escrito la opinión del Promotor Social, señalando las evidencias que a su juicio reflejan el convencimiento de los integrantes de la comunidad hacia el proyecto.

La empresa consultora deberá aclarar a los líderes, a los pobladores del lugar y a las autoridades locales y municipales que “Los apoyos de la CONAGUA son de carácter  público, no son patrocinados ni promovidos por  partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos apoyos con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”, tal como puede leerse en la leyenda que todos los formatos deberán contener.

De igual forma deberá elaborar una Minuta de actividades de cada asamblea realizada, describiendo el desarrollo de la misma y las técnicas aplicadas, debidamente firmada y sellada por autoridades locales, municipales y representantes de las instancias gubernamentales, describiendo cargo y nombre de los participantes, que asistan a la reunión.

3.1.1 .- El Diagnóstico participativo deberá:

- Describir y sustentar con datos reales la necesidad de la comunidad en materia de Agua potable, Alcantarillado y Saneamientos. Sus principales características, población real, adulta y menor de 18 años, así como la población flotante. También informará si la comunidad es compacta  o dispersa, cuál es su composición étnica, grado de marginalidad, el número de viviendas habitadas en forma permanente, temporalmente, deshabitadas y/o en construcción; cuáles son sus fuentes y formas de abastecimiento (toma de agua entubada, acarreada etc.), el tipo de servicio para la disposición de excretas humanas - señalando número de baños, letrinas, sanitarios húmedos, pozos negros etc. o si no se tiene ninguno de ellos, se registra que defecan al aire libre,- Para lo anterior tomará como apoyo los formatos anexos.

- La empresa consultora deberá entregar –previa orientación y asesoría a las autoridades municipales, locales y miembros del Comité- los documentos que acrediten la posesión legal de predios que se requieran para las obras, derechos de vía y servidumbre de paso, mismos que anexará dentro del Diagnóstico, describiendo sus características, dimensiones, colindancias y registros correspondientes (Registro Público de la Propiedad o Registro Agrario Nacional o equivalente).

- Percibir y describir ampliamente la postura de la población para recibir capacitación en administración, operación y mantenimiento del sistema, así como asumir los compromisos presentes y futuros del proyecto, explicando claramente los beneficios y compromisos con la obra.

- Detectar grupos sociales, describir la relación entre sus integrantes y su nivel de participación. Asimismo, deberá definir los vínculos entre la comunidad, el organismo operador y autoridad municipal.

- Percibir y plasmar la disponibilidad de la población en participar activamente durante la conceptualización y desarrollo del proyecto, describiendo la técnica aplicada durante el Diagnóstico Participativo acompañándola de su respectiva lista de asistencia con nombre y firma de los participantes, además de los sellos de la localidad y del municipio. Durante ésta acción deberá captarse información relacionada con coberturas de agua potable y saneamiento, defunciones y enfermedades de origen hídrico en adultos y menores, con la finalidad de tener indicadores de impacto social que nos permitan evaluar los resultados del programa en el nivel de vida en zonas rurales.

3.1.1.- En la Conceptualización del proyecto de obra se deberá definir en coordinación con los habitantes de la comunidad, el tipo de obra (nueva, rehabilitación y/o ampliación), tipo de servicio (agua potable, alcantarillado, letrinización, sistema de tratamiento de aguas residuales, etc.) y describir las medidas de solución recomendables para satisfacer las necesidades de la población, proponiendo en todos los casos proyectos integrales, (en agua potable considerar desde la fuente hasta la toma domiciliaria y para el saneamiento desde la descarga domiciliaria hasta la disposición de aguas residuales) tomando como base la información obtenida en el diagnóstico de infraestructura hidráulica existente, situación de abastecimiento, alcantarillado y saneamiento.

3.1.1.2.- Estimación de costos de operación; en este concepto deberá describir y exponer los costos de operación que representan las diversas propuestas de obra considerando los factores que influyen en la administración, operación y mantenimiento de un sistema (recursos materiales, humanos, productos químicos y suministro de energía eléctrica, por mencionar algunos) tomando en consideración el número de usuarios relacionados en el padrón de usuarios real, es decir, el obtenido en campo, a fin de proponer y definir la posible cuota que los habitantes de la comunidad deberán pagar, con el propósito de garantizar la sostenibilidad del servicio. Dicha propuesta será presentada a los usuarios, en Asamblea Comunitaria, los asistentes determinarán si la aportación es mensual o anual.

3.1.1.3.- Integración de aspectos de saneamiento, en éste apartado deberá captar y sustentar el compromiso de la población para realizar acciones referentes al cuidado del medio ambiente que coadyuven en el mejoramiento del nivel de vida de los pobladores. Si la comunidad carece de infraestructura relacionada con drenaje o saneamiento básico (control adecuado de excretas humanas en letrinas ecológicas, pozo negro, sanitario húmedo, fosa séptica) deberá ser considerada en el proyecto la construcción de por lo menos una letrina en centros públicos (escuelas, centro de salud, plaza etc.)

3.1.1.4.- Cesión de terrenos para la construcción de la obra y servidumbre de paso, el personal técnico de la empresa, deberá evaluar los predios necesarios para la obra y determinar la viabilidad técnica de los mismos, proporcionando los datos relacionados con características de terrenos, fin del mismo, dimensiones, medidas y colindancias. El promotor social dará asesoría al Comité Pro – Construcción o Pro-Gestión (según sea el caso) y obtendrá la documentación que acredite la posesión legal de los predios, servidumbres de paso, derechos de vía, uso de zona federal, etc. requeridos para construir las obras definidas, utilizando el Contrato de Asociación en caso de terrenos ejidales o escritura en caso de propiedad privada, a fin de evitar obstáculos durante el proceso constructivo.

# 3.1.2.- Dictamen de factibilidad social, con base en los datos obtenidos mediante el diagnóstico participativo, la investigación documental y de campo, el Promotor Social definirá si el Dictamen es positivo o negativo justificándolo ampliamente, destacando los aspectos sociales de la comunidad a favor y en contra del proyecto, tomando en consideración el grado de participación comunitaria, conflictos políticos y sociales, así como la disponibilidad de la población para organizarse y cooperar en la sostenibilidad (resultado de las prácticas de sensibilización para el pago oportuno del servicio y capacitación para la administración, operación y mantenimiento del sistema) y sustentabilidad (prácticas de higiene en el uso y conservación del recurso).

3.1.2.1.- Integración del Comité Pro-Gestión o Comité Pro-Construcción, si la obra definida durante el diagnóstico tiene recurso asignado y se estima su construcción durante el año en que integra la figura organizativa, se formará un Comité Pro-Construcción. En caso de que se trate únicamente de la elaboración de estudios y proyectos preliminares, se integrará un Comité Pro-Gestión, con funciones a desempeñar específicas para cada uno, así como las respectivas Actas (Son diferentes para cada caso).

Cualquiera que proceda deberá ser integrado mediante asamblea comunitaria, con la previa explicación detallada de la importancia de que la comunidad sea representada en cuestiones de agua potable, alcantarillado y saneamiento a través de un Comité; señalar cuál es su función general y las funciones particulares de cada integrante.

En la reunión deberán estar representados los diversos sectores de la población, buscando la participación de la mujer en la figura organizativa (quórum aceptable, de 50% más uno de los usuarios como mínimo). La elección será en forma democrática, es decir, a través de la proposición de los candidatos por parte de los habitantes de la localidad- mismos que definirán por mayoría de votos quiénes serán sus representantes y el cargo que desempeñará cada uno de ellos (Presidente, Secretario, Tesorero, Inspector de Control y Vigilancia, y Vocales se recomienda seis personas). Deberá aclararse a los asistentes y en especial al Comité si le función principal es relacionada con labores de Gestión o de seguimiento del proceso constructivo y entregarle por escrito con letra visible y legible a cada uno de los integrantes las funciones del Comité, recabando acuse de recibo.

La empresa consultora de ninguna forma propondrá candidatos, al final del proceso de elección deberá recabar Acta de Integración de Comité debidamente requisitada (cuatro tantos originales: uno para el Comité y los tres restantes para integrar a los tres expedientes, ejemplares que deberá entregar a la Comisión Estatal del Agua) con firma, al calce en todas las hojas, de las personas que resultaron electas, de las autoridades municipales y locales, al igual que del representante de la Comisión Estatal del Agua, y en el espacio correspondiente al cargo que ocupan. Asimismo, deberá presentar a la CEA, evidencia fotográfica de la nominación e integración del comité ante la presencia de autoridades municipales.

La empresa consultora deberá entregar por escrito una carpeta con letra del tamaño adecuado (para que los integrantes que sean de la tercera edad o tengan dificultades para leer letra pequeña) a cada uno de los integrantes del mencionado Comité y deberá obtener un recibo que compruebe que la mencionada información fue entregada por escrito.

## 3.1.2.2.- Solicitud reiterada de la comunidad; la empresa consultora deberá asesorar y apoyar a la comunidad a fin de efectuar mediante escrito dirigido al titular de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, la solicitud de la obra o el servicio que se requiera para satisfacer las necesidades de la población, haciendo referencia a la problemática y medida de solución propuesta, con el propósito de sustentar que dicho requerimiento representa el sentir y la necesidad de la población en general y no solo de unos cuantos.

### 3.1.2.3.- Acta de Aceptación de la obra; es un documento que deberá ser requisitado por el Promotor Social en coordinación con el Promotor Técnico a fin de sustentar que la población acepta la construcción de la obra, que es la solicitada por ellos y definieron en el proyecto determinado durante el diagnóstico participativo. De igual forma en ella debe quedar muy claro el compromiso de la comunidad de participar en el costo de obra, solicitando al representante del Ayuntamiento defina con claridad cuál será la participación del usuario (con dinero en efectivo, materiales de la región o mano de obra, según se acuerde y lo permitan las reglas de operación del programa en el cual se considere su ejecución) El comité deberá estar dispuesto a coordinarse con el Ayuntamiento a fin de efectuar la vigilancia adecuada durante la construcción de la obra. El proyectista dará a conocer los costos de operación y mantenimiento necesarios para la sostenibilidad del servicio. El promotor social recabará una carta compromiso firmada por los integrantes del Comité, en representación del pueblo, para cubrir las cuotas necesarias a fin de sufragar los costos de operación y mantenimiento del sistema.

3.1.2.4.- 3.1.2.4.- Memoria fotográfica digitalizada de los diferentes eventos; la empresa consultora deberá entregar una memoria fotográfica digitalizada e impresa a color de cada uno de los eventos, captando principalmente los siguientes momentos:

a).- Interacción de la población, el Promotor Social y el Promotor Técnico para definir prioridades y conceptualizar el tipo de proyecto.

b).- Toma de protesta durante la integración y/o ratificación del Comité Pro – Construcción o Comité Pro-Gestión.

c).- Firma de Actas de Aceptación de Obra y de todas aquellas actas que se deriven de asambleas comunitarias, con motivo del Diagnóstico Participativo de Infraestructura y Dictamen de Factibilidad Social.

Todas las fotografías deberán contener “pie de foto”, con descripción de lo que representa cada imagen.

Todas las fotografías deberán contener la descripción de la actividad que se está presentando.

3.1.2.5.- Lista de asistencia en cada evento; el Promotor Social deberá elaborar y anexar al Diagnóstico una lista de asistencia por cada asamblea efectuada en la cual se registrarán el nombre, domicilio, firma, sexo y edad de cada uno de los participantes. En cada una de ellas deberá plasmarse el sello de la localidad y del municipio.

La empresa consultora deberá entregar un informe quincenal con los avances referentes a cada punto de la fase, describiendo las acciones realizadas, resultados parciales, dificultades encontradas, aspectos sobresalientes que pudiesen afectar el Dictamen de Factibilidad Social, o el Proyecto Técnico. Lo anterior independientemente de los trámites que deban realizarse en los sistemas informáticos y de bitácora.

3.1.2.6.- Relación de viviendas, los Promotores Sociales deberán obtener la información en campo, de preferencia con orientación de habitantes de la localidad, para que ésta sea más veraz y confiable. La empresa consultora verificará dicha información (que el nombre que se registre sea el del jefe o jefa de familia; que el domicilio esté completo, que la cantidad de menores y mayores de edad sean los correctos; que los datos de las viviendas temporalmente o permanentemente habitadas e incluso las deshabitadas ó en proceso de construcción, sean registradas en su totalidad).

3.1.2.7.- Relación de servicios básicos, los Promotores Sociales deberán obtener la información en campo, de preferencia con orientación de habitantes de la localidad, para que ésta sea más veraz y confiable.

La empresa consultora deberá verificar minuciosamente la información antes de entregarla al Departamento de Programas Federalizados (que el nombre que se registre sea el del jefe o jefa de familia; que el domicilio esté completo, que se indique con número la cantidad que corresponda a: la disposición de tomas de agua potable -agua entubada y/o acarreada-, la disposición de excretas -red pública, fosa séptica, sanitario húmedo, baño, letrina ecológica, pozo negro, aire libre- y energía eléctrica, según sea el caso).

3.1.2.8.- Padrón de usuarios, los Promotores Sociales deberán obtener la información en campo, de preferencia con orientación de habitantes de la localidad, para que ésta sea más veraz y confiable.

La empresa consultora deberá verificar minuciosamente la información antes de entregarla al Departamento de Programas Federalizados:

- Que el nombre que se registre sea el del jefe o jefa de familia.

- Que el domicilio esté completo, que se indique entre cuáles calles cruza o alguna seña particular o referencia para identificar la casa.

- Que se indique con número si es un lote baldío, local u otro –por ejemplo, si es escuela o centro de salud-; la cantidad de familias– contándolas a partir de cada matrimonio- que habitan la casa.

- Que la cantidad de menores y mayores de edad sean los correctos.

- Que se indique con número la cantidad de viviendas temporalmente, permanentemente habitadas e incluso las deshabitadas ó en proceso de construcción, las viviendas que se encuentren en un mismo predio.

- También deberá indicarse con número la cantidad que corresponda a la disposición de tomas de agua potable, agua acarreada, red pública, fosa séptica, sanitario húmedo, baño, letrina ecológica, pozo negro, aire libre y energía eléctrica, según sea el caso.

- Los datos referentes a la capacidad de almacenamiento de agua en aljibes, pilas, tinacos, tambos y/o recipientes pequeños (deberá sumarse la cantidad de litros que se almacenen en cada uno, por ejemplo, si en la vivienda tienen 2 tinacos de 750 litros de capacidad, sólo se escribirá “1500”).

- Que se indique con número la existencia de norias –ya sean automatizadas (con bomba) ó manuales (sin bomba)-.

- Que se indique con número la disposición de excretas -red pública y/o fosa séptica-, la disposición de sanitarios húmedos, baños, letrinas ecológicas, pozos negros ó ninguna de las mencionadas, es decir, al aire libre-).

- Que se indique con número la posesión de cabezas de ganado: vacuno, bovino, porcino, caprino, equino. Se podrá identificar el tipo de ganado con la inicial, por ejemplo: 10 vacas, 10 “v”.

Es importante que los Promotores Sociales que levanten la información:

- Escriban su nombre completo en el espacio diseñado para tal efecto en el formato, tanto en el borrador, como en la captura.

- Anoten toda aquella información relevante para el estudio, por ejemplo, si la toma de agua es de manguera, si se observan fugas, si las aguas grises (es decir, las usadas para la higiene personal, lavar la ropa y los trastos) salen directamente a la calle, etcétera, tanto en el borrador, como en la captura.

- Presenten la suma de los datos registrados, en cada una de las hojas; también deberán presentar la suma total de cada una de las hojas.

- Presenten el padrón de usuarios ya capturado 2 días antes de la reunión de diagnóstico participativo, a fin de que el promotor supervisor, pueda revisarlo en gabinete y en campo antes de la reunión realizar un muestreo aleatorio en forma coordinada con el personal de la empresa.

3.2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO).

En éste punto la empresa consultora deberá obtener información relacionada con la figura que opera y administra el suministro de agua en la localidad; todo lo relacionado con la estructura administrativa, operativa y financiera, entre lo que se encuentra el pago del servicio, tarifas, usuarios, usuarios morosos, costos de operación y mantenimiento, por mencionar algunos conceptos.

Se integrará un estudio que contendrá a detalle el diagnóstico de la situación actual del suministro de agua potable y de los servicios correspondientes al alcantarillado y saneamiento de la localidad objeto de estudio, así como del funcionamiento administrativo, de operación y de mantenimiento del organismo prestador de dichos servicios en la población en cuestión.

3.2.1.- Caracterización del Organismo Operador.

Se localizará al responsable de operación del sistema o comité para entrevistarlo y cuestionarlo sobre la estructura administrativa, de operación y de mantenimiento, partiendo desde su origen y modificaciones posteriores bajo el marco legal que rige su funcionamiento.

Se señalará su autoridad para proponer y aprobar tarifas por el servicio, informándose si la comunidad está conforme con el cobro, los gastos que se cubren con las cuotas, así como si éstas son suficientes para cubrir las erogaciones ocasionadas por las actividades de operación y mantenimiento. De no ser así, se establecerá si existen participaciones por subsidios o contribuciones de los Organismos Operadores ó Ayuntamientos.

Se describirán las unidades administrativas, de operación y de mantenimiento, así como las funciones que le corresponden a cada una de ellas, al igual cómo en la práctica se llevan a cabo. Es importante señalar si existe participación ciudadana, para conocer si la comunidad colabora en la prestación y mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y de qué forma.

Se presentarán resultados y comentarios sobre la calidad de los servicios, la población atendida por cada servicio y las perspectivas de crecimiento.

3.3. DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTENTE.

Con base a la información recabada documentalmente y en campo, durante la verificación de infraestructura hidráulica existente y su análisis correspondiente, se presentará la estimación de la situación esperada al corto, mediano y largo plazo, señalando las alternativas de las fuentes de abastecimiento, su evaluación técnica, financiera y social que permitan su jerarquización, igualmente en los servicios de alcantarillado y saneamiento, para que den margen a formular un programa de mejoramiento y/o rehabilitación y en su caso la conclusión de obras dentro de la infraestructura hidráulica actual. Deberá agregar la información documental y de campo, acompañando con fotografías e imágenes que reflejen la situación y estado que guarda la infraestructura existente.

3.3.1.- Agua Potable.

Partiendo de la información recopilada y analizada, se describirá en forma general el estado físico y las condiciones de operación de la infraestructura de agua potable, tomando en cuenta sus componentes como: captación, conducción, potabilización, regulación, bombeo y distribución (acompañar con imágenes los diferentes componentes). Indicando el volumen de suministro actual, la cobertura del servicio por número de habitantes servidos, señalando adicionalmente si el servicio es continuo o por tandeo, sus horarios y duración, si las presiones son suficientes para proporcionar una distribución adecuada, de tal manera que además de encontrarse en buenas condiciones las instalaciones, éstas sean funcionales; informando además el potencial de la fuente de abastecimiento y la demanda que cubre, así como la situación de la captación que impere en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).

3.3.1.1.- Se compilará y verificará la información básica de potabilización o desinfección existentes, señalando la calidad del agua que marque la eficiencia de estos procesos.

3.3.1.2.- Se indicarán las características principales y la ubicación de los tanques de regulación superficiales y/o elevados, determinando además si su capacidad es suficiente y si se encuentran en buen estado físico.

3.3.1.3.- Se describirán las características de las estaciones de bombeo, cuando éstas existan, indicando su capacidad, condiciones físicas actuales, consumos eléctricos y/o de combustible según sea el caso, para poder determinar su eficiencia en el servicio y de esta manera diagnosticar la rehabilitación, reparación o cambio en las partes afectadas.

3.3.1.4.- En lo referente a la red de distribución será señalada su ubicación, longitud, diámetro, material del que está hecha (diferenciando el material que exista en las calles, en caso de ser así) y estado físico. En este rubro se deberá de contar con planos de la red de distribución proporcionado por el Organismo Operador o Comité responsable de suministrar el abastecimiento de agua potable, tomando en cuenta que, de no existir éstos, deberán elaborarse posteriormente cuando se lleven a cabo los estudios correspondientes a la factibilidad y ejecución de los proyectos ejecutivos en la comunidad.

En caso de que en la localidad estudiada existan zonas –o incluso en la totalidad de ella- en las que se carezca del servicio formal de agua potable, se indicará el tipo de abastecimiento, ya sea que éste provenga de hidrantes públicos, pipas o por algún otro medio, el consultor deberá señalar el tiempo y  dinero que invierten adultos y menores por cada familia en acarreo de agua, así como la distancia que recorren y el volumen de agua acarreada en promedio diario. El promedio diario de volumen y costo de agua comprada por familia.

Es importante proporcionar un resumen de la situación actual que comprenda: el número de habitantes de la localidad, la cobertura de los servicios, cómo se sufragan los costos de operación, administración y mantenimiento, para contemplar la posibilidad de ser asistidos por el Organismo Operador Municipal o en su defecto, por el Organismo Estatal (CEA Jalisco).

3.3.2.- Alcantarillado.

Se tomará en cuenta toda la información relativa al sistema de alcantarillado, mencionando su funcionamiento hidráulico, el estado físico en que se encuentra, sus dimensiones de longitud y diámetro, así como el tipo de material, cobertura del servicio, ubicación y magnitud de las descargas.

3.3.3.- Saneamiento.

Se identificará el tipo de evacuación de las excretas como fosas sépticas o letrinas, señalando si existen algunos procesos de tratamiento (cal, ácido, etc.).

3.3.4.-  Croquis de localización.

En este apartado se llevará a cabo el posicionamiento en cartas topográficas base del INEGI, escala 1:50,000 y en su caso se determinarán la ubicación de los componentes de la infraestructura hidráulica, utilizando un geoposicionador portátil (GPS). Se indicará la distancia que existe entre la comunidad rural estudiada y la cabecera municipal, el tipo de camino y condiciones de éste, anotando y posicionando los puntos referentes a las fuentes de captación, redes de conducción, ubicación de tanques de regulación, líneas de distribución, así como todos aquellos elementos que conforman la infraestructura hidráulica de la comunidad objeto de estudio

3.3.5.- Problemática de operación en el sistema.

Se entrevistará al responsable de la operación del sistema: Comité, Patronato, Junta Local o Prestador de los servicios, para que proporcione toda la información referente a las formas de abastecimiento, tipo de obras que existen actualmente, así como las obras que se tengan proyectadas para ampliación, rehabilitación o conclusión de éstas.

Igualmente se analizarán los programas de operación, mantenimiento y administración, para que en conjunto se determine la problemática actual en el funcionamiento del organismo prestador de los servicios, diagnosticando de esta manera la necesidad de contar con el apoyo técnico, capacitación, recursos económicos y materiales por parte de los Organismos Estatales (CEA Jalisco, Secretaría de Planeación (SEPLAN) y de las autoridades Municipales, Organismo Operador, COPLADEMUN), así como de la participación de los usuarios para que vigilen y colaboren formando Comités o Juntas de Agua, para que posteriormente asuman la operación, administración y mantenimiento de los sistemas.

3.4.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

En cada una de las localidades a diagnosticarse los rubros referentes al abastecimiento de agua potable y los servicios del alcantarillado y saneamiento, se captará toda la información recopilada y verificada en formatos simplificados, considerando en dichos formatos las características técnicas, estado físico actual de la infraestructura hidráulica, cobertura y eficiencia en los servicios prestados, alternativas inmediatas para el mejoramiento, rehabilitación y/o conclusión de obras, si es el caso, incluyendo además los datos generales de la localidad, la factibilidad social y todos aquellos conceptos que faciliten la interpretación para obtener un diagnóstico veraz y certero.

Los formatos deberán de contar con una descripción breve pero clara, completa y veraz. Simultáneamente la empresa consultora elaborará el “instructivo” que ayudará en la capacitación y correcta orientación de los encuestadores, que llevarán a cabo el levantamiento y verificación de la información necesaria para el diagnóstico correspondiente a los servicios, motivo del presente estudio. Dicho instrumento deberá entregarse previamente a la CEA Jalisco para su revisión.

La información captada y verificada en cada uno de los formatos, será sistematizada en los programas afines con los utilizados por el Organismo Estatal ya que una vez que se conjunte toda la información de la localidad estudiada, se generará un archivo que involucre a todas las comunidades rurales que integran este programa dentro del estado de Jalisco, de tal manera que se cuente con una base de datos por cada Municipio y Comunidad Rural.

3.4.1.- Demanda actual de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Es conveniente estimar los volúmenes suministrados, de acuerdo al consumo promedio por habitante y multiplicado por la población actual conectada al servicio de distribución de agua potable.

Deberá de considerarse también el volumen requerido por los usuarios potenciales (no conectados), con el objeto de conocer la totalidad del volumen demandado por toda la población, ya que en base a esta información podrá proyectarse la ampliación y/o rehabilitación de los servicios demandados por la comunidad. El volumen estimado para los usuarios potenciales, será el resultado de extrapolar la información de las zonas con niveles de población semejantes.

Para el certero cálculo de la demanda actual y la proyección de la demanda futura, deberán considerarse las medidas correspondientes a las pérdidas provocadas por el deterioro en las instalaciones.

Por lo que respecta a la demanda actual del alcantarillado, se establecerá el gasto de aportación de alcantarillado sanitario, es decir, el porcentaje del agua consumida que drena al sistema de alcantarillado. Es importante considerar y cuidar el aporte de infiltración que pueda existir en la red de alcantarillado, ya que esta anomalía podría provocar contaminación en el nivel freático del agua subterránea cuando éste se localice someramente, a la vez que determinará la existencia de posibles roturas o desperfectos en la conducción de las descargas sanitarias.

En cuanto al saneamiento, se llevará a cabo la recopilación inicialmente con el Organismo Operador o Comité responsables de la prestación de estos servicios, además de llevar a cabo una investigación directa en la localidad por medio de conteos que consideren el tipo de sistemas de evacuación, ya sea por fosas sépticas o letrinas.

3.4.2.- Recursos hidráulicos existentes.

Se identificarán en la localidad todas las fuentes de abastecimiento que existan (acompañar con fotografías), indicando su ubicación geográfica y elevación topográfica, así como los gastos mínimos y máximos que puedan suministrar cada una de ellas. Señalando la época en que se evaluaron éstos últimos, recomendando su consideración en épocas de estiaje y en caso de no ser posible por el período en que se realice el contrato para llevar a cabo los estudios de la localidad, se investigará si existe esta información en alguna de las instituciones rurales, municipales y/o estatales y se obtendrá.

Las condiciones de ubicación y elevación, serán indicadas en planos base topográficos escala 1:50,000 del INEGI y corroboradas por medio de información directa obtenida con aparatos portátiles de GPS.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis hidrológico y geohidrológico, se identificarán las fuentes superficiales y subterráneas, clasificándose el tipo de fuente, ya sea pozo, manantial, río o laguna y se señalará su nombre verificando además, el caudal de agua disponible, si existen concesiones para otros usos y para otras localidades.

Se recopilará toda la información existente en los diversos Organismos Estatales (CEA Jalisco), Municipales, Juntas Locales, Comités y Agrupamientos relacionados con el agua potable, alcantarillado y saneamiento de la localidad de estudio, la cual será verificada y ampliada bajo técnicas de investigación y observación directa en las comunidades objeto del estudio.

Comprenderá aspectos relacionados con la situación demográfica (INEGI, CONAPO, etc.); agua potable, alcantarillado y saneamiento, considerando los niveles de servicio, volúmenes extraídos y suministrados, condiciones de operación, mantenimiento y potabilización cuando ésta exista, al igual que la ubicación y distribución de tanques reguladores y de almacenamiento; planos de redes de distribución y alcantarillado; condiciones de calidad de agua (análisis físico-químicos y microbiológicos); estructura operativa, administrativa y financiera que contemple las tarifas actuales aplicadas a los servicios prestados por el Organismo de la localidad. Así como información de carácter económico y social. También se recopilará la información hidrométrica, climatológica y geohidrológica de los aprovechamientos actuales en la región (CONAGUA, INEGI, CEA Jalisco, etc.).

a) Índices de Marginalidad.

Para determinar los Índices de Marginalidad de las pequeñas comunidades rurales, se emplearán los indicadores establecidos a nivel localidad por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que considera siete rangos que se refieren a educación elemental, condiciones de vivienda, distribución de la población y nivel de ingresos, que determinen los niveles de marginación desde muy bajos, bajos, medios, altos y muy altos. Asimismo, se considerará la información existente en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de acuerdo con el segundo Conteo de Población y Vivienda 2005.

b) Características socioeconómicas predominantes en la región.

Se realizará una descripción general de las condiciones socioeconómicas más relevantes de la población, tales como: población económicamente activa, señalando la actividad más importante de la localidad en caso de que se lleven a cabo diversas actividades en ésta; tipo de vivienda y número de habitantes por vivienda, así como el ingreso promedio familiar, que en conjunto proporcionarán la información necesaria para determinar la capacidad de pago por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

c) Marco jurídico actual.

En este apartado se describirá el marco jurídico actual de acuerdo a la normatividad contemplada en la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en el Reglamento de la misma y demás disposiciones legales aplicables.

De esta forma se tendrá conocimiento de las leyes, convenios, reglamentos y/o acuerdos que rijan o afecten el uso de las diferentes fuentes de abastecimiento localizadas en el área de estudio, sobre todo cuando utilicen una misma fuente varias comunidades.

d) Determinación de la Población Actual.

Se tomará como base la información determinada por la CONAPO y el INEGI, haciendo referencia a los datos que puedan obtenerse en otros organismos como la Comisión Federal de Electricidad, el propio Organismo Operador, el Comité Operador existente en la comunidad y el padrón de usuarios recabado en campo.

La finalidad de contar con esta información, es poder calcular si la demanda actual de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, puede ser cubierta con las fuentes actuales de abastecimiento, así como con la infraestructura hidráulica existente y partiendo de estas bases, poder proyectar la cobertura futura de estos servicios con base al crecimiento demográfico proyectado en la localidad de estudio.

e) Marco físico de la localidad.

Se indicarán las características más relevantes en lo que se refiere al paisaje topográfico de la región, ya que los accidentes del terreno son de suma importancia para la determinación de futuras alternativas en lo que se refiere a las fuentes de abastecimiento, ubicación de tanques de almacenamiento y proyección de la red de distribución; situación que aunada a la concentración o dispersión de la población en las comunidades rurales, hacen que la dotación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, incrementen las complicaciones técnicas, financieras, operacionales y de mantenimiento, provocando controversias en lo que se refiere a la rentabilidad económica, administración, operación y conservación de los sistemas, además de limitar la participación social de la comunidad.

De igual manera las características meteorológicas, hidrológicas, geológicas y edafológicas, serán señaladas de forma generalizada, dada la importancia que representan para la identificación de los posibles aprovechamientos hidrológicos superficiales y/o subterráneos, que servirán en el diagnóstico de las futuras fuentes de captación y por lo que respecta al saneamiento y alcantarillado, ayudarán en la determinación de la construcción y/o ampliación de éstas en zonas donde no provoquen contaminación o alteración del medio ambiente, de acuerdo a la naturaleza de los suelos y de las rocas ubicadas en el subsuelo.

a) De Población.

Considerando el crecimiento demográfico, las tasas de crecimiento, las características migratorias y las perspectivas de desarrollo económico, se podrá determinar el porcentaje del crecimiento en la población de la localidad objeto de estudio.

Para la obtención de la información necesaria para realizar la proyección de la población, se recurrirá a diferentes organismos oficiales como son: INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática); CFE (Comisión Federal de Electricidad); CONAPO (Consejo Nacional de Población), Catastro Municipal, Padrón de usuarios, etc.

b) De Demanda de agua potable.

Para la proyección de la demanda de agua potable para la localidad de estudio; se considerará el análisis efectuado en el punto 3.4.1 correspondiente al diagnóstico de situación actual de abastecimiento.

Se calculará el consumo doméstico total en base a la información proporcionada por los responsables de prestar este servicio y por la información resultante del análisis realizado directamente por la empresa consultora. Para los consumos proyectados deberán considerarse las pérdidas físicas o fugas en el sistema.

El cálculo de la demanda se realizará para un período de 10 años aproximadamente; planteando para la oferta una relación de las fuentes de abastecimiento actuales y futuras que puedan ser factibles a usarse para satisfacer la demanda, jerarquizándolas en función de su costo y capacidad.

c) De Demanda de alcantarillado y saneamiento.

Debido a las restricciones que comúnmente se detectan en los servicios de alcantarillado y saneamiento, tales como: inexistencia de la red de drenaje, que origina que la mayoría de las descargas domiciliarias sean directas hacia los arroyos o barrancas cercanas a la localidad, provocando que se dificulte la contabilización de los volúmenes de aguas residuales, ya que en múltiples ocasiones dichas descargas sufren infiltraciones antes de desembocar a un cauce general conformado por las mencionadas descargas residuales; la carencia de la red de drenaje, aunada a la litología del terreno y a los accidentes topográficos, generan que la expulsión de las excretas se lleven a cabo mediante el uso de letrinas o fosas sépticas, por lo que se deberán analizar las alternativas de instalación o ampliación, según sea el caso, de una red de drenaje comunitaria que descargue en áreas aisladas donde no ocasione alteraciones al medio ambiente, ni posibles contaminaciones del nivel freático de los acuíferos.

Por lo que respecta al saneamiento en base a la proyección de la población, se efectuará un conteo de fosas sépticas y/o letrinas existentes en la comunidad estudiada, con el objeto de implementar programas de construcción de éstas para prevenir la proliferación de focos de infección, además de realizar campañas que orienten a los usuarios sobre el uso y desinfección de este servicio.

En base a la proyección de las necesidades actuales y futuras, se buscará optimizar el servicio, disminuyendo los volúmenes de consumo y atendiendo adecuadamente las demandas con costos bajos de inversión y operación. El proceso partirá de la debida consideración de los aspectos de operación, donde se contemplará una estricta revisión en la red de conducción, en los tanques de regulación y almacenamiento, así como en las líneas de distribución y en las instalaciones de las tomas domiciliarias y/o hidrantes públicos con la finalidad de detectar y corregir las posibles fugas que existan en el sistema.

En cartografía del INEGI escala 1:50,000, se identificarán los sitios probables de aprovechamiento de aguas superficiales y/o subterráneas en las inmediaciones de la comunidad y más allá de ella, cuando no exista ninguna alternativa de abastecimiento próxima o cercana a ésta. Igualmente serán señalados los trazos de las líneas de conducción existentes, así como aquellas obras nuevas, describiendo a nivel regional todas las fuentes posibles de abastecimiento, su capacidad, calidad del agua y distancias que medien entre las fuentes de suministro y la localidad.

En este apartado se determinarán las cuencas y subcuencas hidrológicas con potencial suficiente para cubrir las necesidades de agua potable de la población demandante.

Se seleccionarán las alternativas de acuerdo al costo de éstas, a su factibilidad técnica y financiera y secundariamente a la participación social de la población, detallándose la problemática y alcances específicos de cada una de las alternativas.

Se definirán las características de las posibles fuentes de abastecimiento y sus conducciones, así como de las alternativas planteadas para el mejoramiento de los servicios de alcantarillado y saneamiento, con el objeto de evaluar su costo, considerándose las afectaciones respectivas, los gastos de operación y mantenimiento que determinen las erogaciones de operación anual, definiendo de esta manera, la evaluación financiera para cada una de las alternativas planteadas (costo por metro cúbico proyectado). Con los costos obtenidos y un programa basado en la evolución de la demanda en el tiempo y en el tipo de obras, serán evaluados los proyectos tentativos de las fuentes de abastecimiento y del mejoramiento de los servicios de alcantarillado y saneamiento, originando una jerarquización de acuerdo a su factibilidad técnica, financiera y social, procurando cubrir las necesidades de la población en el horizonte de 10 años con una minimización de costos que cumplan con los programas seleccionados a corto, mediano y largo plazo.

El trabajo realizado sentará las bases para que los estudios y proyectos ejecutivos futuros cumplan con las siguientes características:

Para los estudios y proyectos propuestos, se calculará una inversión con proyección a un período de 10 años, determinándose la ruta del financiamiento que permita asegurar la ejecución de los programas.

Considerar la importancia y los altos costos que se deriven de proporcionar una infraestructura hidráulica eficiente, es necesario elaborar los estudios y proyectos para las localidades del medio rural, tomando en cuenta la capacidad de las fuentes de abastecimiento, la dispersión de las comunidades, ubicación geográfica, condiciones socioeconómicas, meteorológicas, topográficas y disponibilidad de bancos de materiales cercanos a la población y el comportamiento social de las localidades (por ejemplo si la fuente de abastecimiento se localiza en otra localidad).

En el área técnica, se deberá tomar en cuenta que el nivel de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, debe de ser de acuerdo a las dimensiones y necesidades de la comunidad. En agua potable se pueden considerar servicios generales de hidrantes públicos para localidades reducidas y con instalación de tomas domiciliarias para aquellas que contengan una población mayor y que su capacidad financiera lo permita.

Para el alcantarillado y saneamiento, se tendrán que realizar acciones que eliminen las descargas directas a las calles, así como el fecalismo a cielo abierto con la finalidad de disminuir la proliferación de focos de infección.

Para mejorar e incrementar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se requieren inversiones que consideren desde la rehabilitación y terminación de obras inconclusas, hasta la construcción de nuevos sistemas.

Para las acciones de tipo económico, se deberá de contar con los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal que constituyan la ruta de financiamiento para la ejecución de los estudios propuestos. Sin embargo, se debe estimular la participación de la sociedad, para aportar mediante el pago puntual de sus cuotas, el costo de operación y mantenimiento en su mayor medida y contar únicamente con el apoyo Estatal y Municipal, cuando éste no sea suficiente.

En base a la evaluación y jerarquización de las diferentes alternativas de las fuentes de abastecimiento y el estado físico que presenten, al igual que los sistemas de captación, conducción, desinfección, almacenamiento, distribución, alcantarillado y saneamiento, se elaborarán las conclusiones y recomendaciones generales y particulares correspondientes a las soluciones de abastecimiento de agua potable, mejoramiento y/o construcción de los servicios de alcantarillado y saneamiento de la localidad objeto de estudio, en el corto mediano y largo plazo.

Se integrará un documento de acuerdo a los Términos de referencia que contendrá con detalle el diagnóstico para el mejoramiento y/o rehabilitación del abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Asimismo, se anexarán los croquis de localización de las fuentes de suministro y la cartografía correspondiente a las localidades estudiadas, incluyendo la ubicación de las líneas de conducción, tanques de almacenamiento y redes de distribución y alcantarillado, cuando éstas existan. Se entregarán además los formatos simplificados que se elaboraron en la etapa de investigación directa y encuestamiento en la comunidad rural estudiada, mismos que contendrán toda la información de tipo social de la localidad, así como la referente a los aspectos técnicos, administrativos, de operación y mantenimiento del sistema en cuestión.

Toda la información será capturada en dispositivos magnéticos en programas afines al Organismo Operador del Estado (CEA Jalisco), con la finalidad de generar una base de datos para cada una de las comunidades rurales que integren el programa para el “Diagnóstico Técnico y Social de la Infraestructura, Administración, Operación y Mantenimiento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Comunidades Rurales”, de tal manera que se contemple, se maneje y se actualice toda la información dentro del marco estatal de la entidad de Jalisco en lo que corresponde a la Comisión Estatal del Agua.

La memoria final se entregará en original y tres copias, debidamente encuadernadas y en dispositivo magnético en los programas señalados por el Organismo Operador del Estado (CEA Jalisco).

Se recomienda que la integración de información quede de la siguiente forma:

Ubicación Geográfica:

La localidad de __________________________ se localiza en la porción ________________________ del estado de Jalisco, en las coordenadas ________________ longitud oeste y ___________________ de latitud norte a una altura sobre el nivel del mar de ______________ m. y limita al norte con _____________________________; al sur con _________________________; al oriente con  ___________________________ y al poniente con  ___________________________. Situándose a una distancia de _____________ Km. de la ciudad de __________________________ capital del estado. Se encuentra comunicada por diversos caminos de ________________________ (terracería, brechas, etc.), las cuales son transitables en las épocas de __________________________ (secas y generalmente con ciertos grados de dificultad en los períodos de lluvia).

Para dicha ubicación se usarán cartas base topográficas escala 1:50,000 editadas por el INEGI y se complementará mediante coordenadas obtenidas en la propia localidad, usando equipos de posicionamiento portátil (GPS).

Localización Hidrológica:

La localidad de _______________________ se ubica dentro de la región hidrológica “___________________”, número _____________, constituida principalmente por una litología de _________________________ que determinan una potencialidad acuífera ________________ (alta, media, baja o casi nula). Los recursos hidrológicos superficiales en el área son: _____________________________ (ríos, arroyos, lagos, manantiales, etc.), identificándose además recursos subterráneos, evidenciados por la presencia de pozos que generalmente reportan la existencia de un manto acuífero a la profundidad promedio de _______________ m. con un gasto de aproximadamente ______________ l.p.s.

Marco físico de la localidad.

La localidad de ___________________________se caracteriza por tener una topografía_____________ (Se indicarán las características más relevantes en lo que se refiere al paisaje topográfico de la región).

Señalar en forma generalizada los aspectos geológicos, características meteorológicas e hidrológicas.

Situación actual de la infraestructura hidráulica:

Con el propósito de realizar un diagnóstico de la situación actual del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento existentes en la localidad de ___________________, municipio de ________________________, para implementar las acciones que permitan optimizar la eficiencia de dicha infraestructura o en su caso efectuar la rehabilitación o conclusión de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Agua

La localidad de ______________ cuenta con ______________ fuentes de abastecimiento, denominadas “______________” y “________”, que se localizan (dentro o fuera de la localidad) a una distancia de ________ metros. El tanque de regulación es de _______________ (señalar el material, tipo, estado en que se encuentra y su antigüedad).

La línea de alimentación es de _____________ (especificar el tipo de material -especificar si existen distintos tipos-, estado en que se encuentra, diámetros y antigüedad –de cada tipo de material, si es el caso-), con una longitud de _____ metros.

La línea de conducción _________ (especificar el tipo de material -especificar si existen distintos tipos-, estado en que se encuentra, diámetros y antigüedad –de cada tipo de material, si es el caso-).

La red de distribución es de ____________ (especificar el tipo de material -especificar si existen distintos tipos-, estado en que se encuentra, diámetros y antigüedad –de cada tipo de material, si es el caso-).

Las tomas domiciliarias en la localidad son de ___ pulgadas de ______ (material, por ejemplo, si son de tubería o de manguera), ___ (cantidad de tomas, especificando cuántas son de tubería y cuántas de manguera, si es el caso) ____tienen llave,  el ___% de las viviendas cuentan con agua entubada y ______ acarrean el agua.

Alcantarillado

Cuenta (o no cuenta, según sea el caso) con sistema de alcantarillado, tiene una longitud de ______ metros, es de __________(tipo de materiales, si no es de uno sólo) consta de ___ descargas que son vertidas a ________ (barranca, arroyo, vía pública, lago, etc.). Tiene _____ años de construido. Se encuentra en estado _________________ (deteriorado, bueno etc.)

Saneamiento

El sistema de saneamiento consiste en ____________, opera (adecuadamente, no opera) características, tipo se sistema, etc.

Condiciones Demográficas:

La comunidad de ________________________ cuenta con _______________ habitantes, aproximadamente, de acuerdo al padrón de usuarios recabado en campo; los datos oficiales según el INEGI reflejan una población de ____ habitantes (datos del Segundo Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI y proyecciones de CONAPO).

Recabar datos estadísticos y elaborar proyecciones poblacionales a 10 años, estableciendo el método utilizado para ello.

Con base en los datos de población y con una dotación promedio de (La que señalen los manuales de la CONAGUA) l/hab/día, la comunidad de _____________________ requiere aproximadamente de un abastecimiento de ____________ l.p.s. y actualmente solo cuentan con ___________ l.p.s. que se obtienen de las fuentes de abastecimiento denominadas ____________________________, las cuales (cubren o no cubren) las demandas actuales de la población. Sin embargo deberán estimarse las posibles pérdidas en las líneas de conducción, tanques de regulación y almacenamiento, así como en la red de distribución y en las diferentes instalaciones de las tomas públicas y/o domiciliarias, con el objeto de obtener el porcentaje de pérdidas sobre el porcentaje del gasto total suministrado.

De acuerdo a las consideraciones anteriores y al crecimiento de la población estimado para una proyección a 10 años, podrán determinarse las alternativas que satisfagan las demandas futuras de las localidades con una población de __________________ habitantes, integradas dentro del programa propuesto por la Comisión Estatal de Agua (CEA) del estado de Jalisco.

Condiciones Sociales:

Se emitirá el Dictamen de Factibilidad Social en sentido positivo o negativo  debidamente fundamentado y con apoyo de la información recabada durante el estudio destacando los aspectos sociales de la comunidad a favor y en contra del proyecto, tomando en consideración el grado de participación comunitaria, conflictos políticos y sociales, así como la disponibilidad de la población para organizarse y cooperar en la sostenibilidad del servicio.

.

Dadas las condiciones socioeconómicas que imperan en la localidad, podrán determinarse las tarifas adecuadas a la actividad económica y al crecimiento habitacional de la población de estudio.

Se realizará una descripción general de las condiciones socioeconómicas más relevantes de la población, tales como: población económicamente activa, señalando la actividad más importante de la localidad en caso de que se lleven a cabo diversas actividades en ésta; tipo de vivienda y número de habitantes por vivienda, así como el ingreso promedio familiar, que en conjunto proporcionarán la información necesaria para determinar la capacidad de pago por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, considerando una cuota fija que podrá contemplar diferentes conceptos para cubrir los costos de operación, administración y mantenimiento del sistema, basados en el número de habitantes por vivienda Asimismo, se registrará debidamente a la población “flotante” que se encuentre fuera de la localidad, ya sea fuera del municipio, del estado o del país, en los formatos pertinentes.

ANEXOS

F1-S  Datos Oficiales de la Comunidad (Trabajo de Gabinete).

G1-S  Guía de observación.

F2-S Cuestionario para Comunidades con Solicitud de Obra Nueva, Rehabilitación y/o Ampliación.

F3-S Lista de Asistencia.

F4-S Relación de Viviendas.

F5-S Servicios Básicos.

F6-S Tabla de Mortalidad General.

F6.1-S Tabla de Mortalidad Infantil.

F7-S Tabla de Morbilidad General.

F7.1-S Tabla de Morbilidad Infantil.

F8-S Dictamen de Factibilidad Social.

F9-S Acta de Aceptación de Obra.

F10-S Acta de Comité Pro – Gestión.

F10.1-S Acta de Comité Pro – Construcción.

F11-S Acta de Donación de Terreno.

F12-S Servidumbre de Paso.

F13-S Información para actualizar padrón de usuarios y beneficiarios. Compromiso de pago de cuota.

Minuta de actividades.

Información que debe contener la Minuta de actividades.

Contrato de Asociación (Para acreditar la cesión de predios de carácter ejidal)

Servidumbre de acueducto

Los mencionados formatos, que serán entregados por el Departamento de Programas Federalizados de la Gerencia de Gestión de Programas, fueron previamente aprobados por la Comisión Nacional del Agua. Deberán contener la leyenda citada en el punto 3.1 y los logotipos de la CEA Jalisco y de la CONAGUA.

La empresa consultora deberá presentar continuamente sus avances al personal del Departamento de Programas Federalizados que acudirá a supervisar, tanto el trabajo de campo, como las reuniones, con la finalidad de obtener los mejores resultados en la realización de los trabajos y en la captura de la información. Cabe mencionar que para lo anterior, dicho personal contará con instrumentos de supervisión, mismos que podrán ser leídos por los Promotores Sociales de la empresa.

En el momento que la empresa consultora entregue el estudio completo; deberá entregar los formatos al Departamento de Programas Federalizados, en original y debidamente firmados, capturados y/o mecanografiados -únicamente exceptuando los tres últimos conceptos, F3-S  Lista de asistencia, F10-S Acta de Comité Pro- Gestión ó   F10.1-S Acta de Comité Pro-Construcción, según sea el caso)-, cuidando en todos la ortografía y que todos los formatos estén debidamente requisitados.

# Text boxes

1.- ANTECEDENTES

2.- OBJETIVOS

3.- ALCANCES

4.- RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

5.- PROYECCIONES

6.- EFICIENTIZACIÓN DEL USO DEL AGUA

7.-  IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE POSIBLES FUENTES DE ABASTECIMIENTO.

8.- EVALUACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE ALTERNATIVAS.

9.- PROPUESTA Y DESCRIPCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.

10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

11.- INFORME FINAL

ACLARACIONES A LA EMPRESA CONSULTORA